| ПОГОДЖЕНО Рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області __________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ «ЛІС» ___________ Довбиш В’ячеслав Сергійович "_____" ____________ 20____ року М.П. |
| --- | --- | --- |
| від «____» _____________ 20__ року № _________ |  |  |

ПРОЄКТ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІС».
(найменування ліцензіата)

на 2022 рік

Зміст інвестиційної програми

- Інформаційна картка підприємства.

- Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 рік.

- Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців.

- План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.

- Пояснювальна записка

  - Коротка інформація про ТОВ «ЛІС».

  - Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

  - Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.

  - Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у прогнозованому періоді.

  - Узагальнена характеристика об’єктів у сфері теплопостачання за формою, наведеною у додатку № 7 до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 630 від 04.12.2012 року.

- Опис заходів інвестиційної програми на плановий та прогнозований період.

  - Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів Інвестиційної програми

  - Визначення строку окупності заходів інвестиційної програми.

  - Визначення економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.

  - Аналіз альтернативних технічних рішень.

  - Обґрунтування вартості запланованих заходів.

  - Затверджений в установчому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкту не надається, у зв’язку з відсутністю будівництва, яке передбачено  інвестиційною програмою.

  - Щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на плановий період відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Експертиза не проводиться – відсутнє будівництво та кошторисний розрахунок.

- Зобовязання ліцінзіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцінзованої діяльності, зокрема щодо: зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів; забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів; підвищення якості послуг у сфері теплопостачання; підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

НФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2022 рік 
      (строк)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІС». 
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІС». |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2012 |
| Форма власності | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Місцезнаходження | 08700, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова, буд. 7Г |
| Код за ЄДРПОУ | 38070692 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Довбиш В’ячеслав Сергійович, Директор |
| Тел., факс, е-mail | tov_lis526@ukr.net, 067-802-11-05 |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі) | № 2520 від 01.10.2015 року |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі) | № 89 від 21.02.2019 року |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі) | № 398 від 16.10.2015 року |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 200 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | відсутня |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Забезпечення надійного та якісного теплопостачання споживачів, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах. Економія електричної енергії, зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | На етапі підготовки реалізації заходів програми. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - Заміна мережевих насосів; - Вдосконалити та перепрограмувати автоматичну систему управління котлами. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 196,57 |
| --- | --- |
| власні кошти | 196,57 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | 100 |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість | 196,57 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | - |
| Дисконтований період окупності | - |
| Індекс прибутковості | - |

Директор ТОВ «ЛІС»                                                                               __________                               Довбиш В’ячеслав Сергійович 
              М.П.                                                                                                            (підпис)                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

| ПОГОДЖЕНО Рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області _______________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) "___" _______ 20__ року № ______ М.П. |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ТОВ «ЛІС»____ (посадова особа ліцензіата) _________ Довбиш В’ячеслав Сергійович (підпис) (П.І.Б.) "___" ____________ 2021 року М.П. |
| --- | --- | --- |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІС»
(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис.грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис.грн ) *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період + n* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Заміна мережевих насосів консольного типу К90 з електродвиунами 15кВт./30000об/хв на насоси моноблочні Speroni cs 50-200В з електродвигунами 11кВт/30000об/хв. з облаштуванням перетворювачами частоти Овен ПЧВ3-ІІК-В; 2. Встановлення шафи керування насосами потужністю 11 кВт з дисплеєм LCP 12 з потенціометром та двома перетворювачами частоти VLT Micro Drive FC-51. | тис.грн. | 196,57 | х | х | х | х | х | х | 196,57 | - | 196,57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 196,57 | 196,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,57 | 0 | 196,57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  | 196,57 | 196,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,57 | 0 | 196,57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І |  |  | 196,57 | 196,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,57 | 0 | 196,57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІІ |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 196,57 | 196,57 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,57 | 0 | 196,57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ Примітки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101,93 |
|  |  |  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х - ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________                                  __________                ________________________
(посада відповідального виконавця)                                          (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)

| ПОГОДЖЕНО Рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області _______________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ТОВ «ЛІС»____ (посадова особа ліцензіата) _____________ Довбиш В’ячеслав Сергійович (підпис) (П.І.Б.) "___" ____________ 20____ року М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Від «___» _________ 20__ року № _____ М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) ** |  |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| І | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Продовження додатка 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Заміна мережевих насосів консольного типу К90 з електродвиунами 15кВт./30000об/хв на насоси моноблочні Speroni cs 50-200В з електродвигунами 11кВт/30000об/хв. з облаштуванням перетворювачами частоти Овен ПЧВ3-ІІК-В; 2. Встановлення шафи керування насосами потужністю 11 кВт з дисплеєм LCP 12 з потенціометром та двома перетворювачами частоти VLT Micro Drive FC-51. | тис. грн. | 196,57 | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | 196,57 | 0 | 137,54 | 0 | 0 | 59,03 | - | - | - | - | - |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 196,57 | 196,57 | Х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | 196,57 | 0 | 137,54 | 0 | 0 | 59,03 | - | - | - | - | - |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  | 196,57 | 196,57 | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 196,57 | 0 | 137,54 | 0 | 0 | 59,03 | - | - | - | - | - |  |
| Усього за розділом І |  |  | 196,57 | 196,57 | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 196,57 | 0 | 137,54 | 0 | 0 | 59,03 | - | - | - | - | - |  |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом3.2.4 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІІ |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 196,57 | 196,57 | Х | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 196,57 | 0 | 137,54 | 0 | 0 | 59,03 | - | - | - | - | - |  |
| Примітки: * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х - ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_Директор____________________                ___________                Довбиш В.С.__________
(посада відповідального виконавця)                         (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)

ПЛАН ВИТРАТ 
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІС».
(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Інші заходи | - | 196,57 |  | - | - |
|  | Усього за пунктом 1.1 | - | 196,57 |  | - | - |
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 1.2 | - | - | - | - | - |
|  | Усього за розділом І | - | 196,57 |  | - | - |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 2.1 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 2.2 | - | - | - | - | - |
|  | Усього за розділом ІІ | - | - | - | - | - |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 3.1 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 3.2 | - | - | - | - | - |
|  | Усього за розділом ІІІ | - | - | - | - | - |
|  | Усього за інвестиційною програмою | - | 196,57 | - | - | - |

Директор ТОВ «ЛІС».                                                                                                                                                                   Довбиш В’ячеслав Сергійович

Фінансовий директор ТОВ «ЛІС».	____________________________	Дзюба Оксана Валеріївна

Теплотехнік ТОВ «ЛІС».                                                           ____________________________	Лепесій Роман Петрович

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми ТОВ «ЛІС» на 2022рік.

5.1. Коротка інформація про ТОВ «ЛІС».

Товариство з обмеженою діяльністю «ЛІС» було утворено в 2012 році з метою здійснення господарської діяльності у сфері теплопостачання з використанням альтернативних джерел енергії. Необхідність створення підприємства викликана потребою у підвищенні енергетичної незалежності країни, розвитку теплопостачання з альтернативних джерел енергії, а також потребою у забезпеченні всіх категорій споживачів тепловою енергією.

ТОВ «ЛІС» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 38070692. Статутний фонд складає 200 000,00 гривень.

Місцезнаходження підприємства: 08700, вул. Каштанова, буд. 7Г, м. Обухів, Київська обл.

Діяльність провадиться на основі ліцензій на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Метою діяльності ТОВ «ЛІС»:

- систематична господарська діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими тепловими мережами, постачання теплової енергії споживачам для потреб централізованого опалення;

- досягнення економічних і соціальних результатів, а також з метою отримання прибутку.

Предметом діяльності ТОВ «ЛІС» є:

- виробництво теплової енергії, транспортування її місцевими тепловими мережами та постачання теплової енергії;

- експлуатація теплових мереж з метою транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Основними видом діяльності ТОВ «ЛІС» є 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

ТОВ «ЛІС» орендує приміщення котельні за адресою: м. Обухів, вул.. Каштанова, 52 та два твердопаливних котла Тr – 1,0 ТУ У 25.2-38383911-001:2013 із загальною потужністю 1,72 Гкал/год. Приєднане теплове навантаження – 1,42 Гкал/год, в тому числі:

Бюджетні установи – 0,32 Гкал/год.

Інші споживачі  -   1,10 Гкал/год.

5.2 Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

Інвестиційна програма розроблена відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України» №191 від 19.08.2020 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2020 за № 1024/35307.

Основна мета діяльності ТОВ «ЛІС» полягає у покращенні якості надання послуг з централізованого теплопостачання споживачам, економії енергоресурсів та недопущення їх перевитрат. Досягнення цього можливе шляхом підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, а також поліпшення роботи в таких сферах як фінансовий менеджмент, формування тарифів та бухгалтерського обліку.

Щоденне ощадливе споживання енергетичних ресурсів лише за рахунок втілення енергозберігаючих технологій дає змогу підприємству заощаджувати грошові кошти, зберігаючи при цьому високу якість послуг, що надається споживачам теплової енергії.

5.3. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Джерела для витрат на виконання Інвестиційної програми мають одну складову:

- річні амортизаційні відрахування по основних засобах.

Річні амортизаційні відрахування по основних засобах, що відновлюються, включені до фінансових планів в повному обсязі.

5.4. Аналіз вплив результатів реалізації програми на структуру тарифу у прогнозованому періоді.

Виконання інвестиційної програми не вплине на вартість теплової енергії бо джерелом її фінансування будуть амортизаційні відрахування які вже враховані при розрахунку величини тарифу на теплову енергію. Але сама наявність і виконання інвестиційної програми буде свідчити про цільове використання коштів від амортизаційних відрахувань.

5.5. УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів теплопостачання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІС»
(найменування ліцензіата)

станом на 01 грудня 2021 рік

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| І. Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 1 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 1 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | - | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | - | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | - | - |
|  | Дахових | шт. | - | - |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 1,72 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 1,72 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | - | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | - | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | - | - |
|  | Дахових | Гкал/год | - | - |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | 0,52 | - |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 1,42 | - |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 2382,7 | - |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 2 | 0 |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 2 | 0 |
|  | водогрійних з ККД менше 86% | шт. | 2 | 0 |
|  | водогрійних з ККД більше 86% | шт. | - | 0 |
|  | парових з ККД менше 89% | шт. | - | 0 |
|  | парових з ККД більше 89% | шт. | - | 0 |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 2 | 0 |
|  | на газоподібному паливі | шт. | - | 0 |
|  | на твердому паливі | шт. | 2 | 0 |
|  | на рідкому паливі | шт. | - | 0 |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 30 | - |
|  | у зимовий період | % | 83 | - |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | - | 0 |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  |  |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 2 | 0 |
|  | димососів | шт. | 2 | 0 |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | - | 0 |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 16 | - |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 2 | 0 |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 1 | 0 |
|  | сталевих | шт. | 0 | 0 |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 1 | 0 |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | - | 0 |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 2 | 0 |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | - | 0 |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 4 | 0 |
|  | живильних | шт. | - | 0 |
|  | мережних | шт. | 2 | 0 |
|  | підживлювальних | шт. | 2 | 0 |
|  | конденсатних | шт. | - | 0 |
|  | рециркуляційних | шт. | - | 0 |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | - | 0 |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | - | 0 |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 44,5 | - |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 1 | 0 |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | - | 0 |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | - | - |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 1 | 0 |
|  | прямого включення | шт. | 0 | 0 |
|  | трансформаторного включення | шт. | 1 | 0 |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | - | 0 |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | - | 0 |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | - | 0 |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | - | 0 |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 15 | - |
|  | у зимовий період | % | 89 | - |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 1 | 0 |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 0 | 0 |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 1 | 0 |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 5 | 0 |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 3 | 0 |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | - | 0 |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 3 | 0 |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | - | - |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 100 | - |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі: | шт. | 0 | 0 |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | 0 |
|  | комерційного обліку | шт. | 0 | 0 |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 1 | 0 |
|  | спецтехніки | шт. | - | 0 |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 1 | 0 |
|  | легкових автомобілів | шт. | - | 0 |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 1 | 0 |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |  |  |  |  |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 0 | 0 |
|  | підземних канальних | км | 0 | 0 |
|  | підземних безканальних | км | 0 | 0 |
|  | надземних | км | 0 | 0 |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 0 | 0 |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 0 | 0 |
|  | підземних | км | 1,67 | 0 |
|  | надземних | км | 0 | 0 |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 0 | 0 |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 0 | 0 |
|  | підземних | км | 0 | 0 |
|  | надземних | км | 0 | 0 |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 0 | 0 |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | 0 | 0 |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 0 | 0 |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 0 | 0 |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 0 | 0 |
|  | підживлювальних | шт. | 0 | 0 |
|  | насосів ГВП | шт. | 0 | 0 |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 0 | 0 |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 0 | 0 |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 1 | 0 |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 0 | 0 |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 0 | 0 |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 0 | 0 |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 0 | 0 |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | 0 | 0 |
|  | на ЦТП | шт. | 0 | 0 |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 0 | 0 |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 0 | 0 |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 0 | 0 |
|  | на ЦТП | % | 0 | 0 |
|  | у споживачів (у будинках) | % | 0 | 0 |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 0 | 0 |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 0 | 0 |
|  | на ЦТП | шт. | 0 | 0 |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 0 | 0 |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 0 | 0 |
|  | спецтехніки | шт. | 0 | 0 |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 1 | 0 |
|  | легкових автомобілів | шт. | 0 | 0 |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 1 | 0 |
| 21 | Опалювальна площа | тис. кв. м | 16,75 | - |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 0 | - |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |
|  | населення | Гкал/год | - | - |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | - | - |
|  | інші | Гкал/год | 1,42 | - |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис. Гкал | 0,0675 | - |
|  |  | % | 2,8 | - |

Директор ТОВ «ЛІС»                                           ____________                        Довбиш В’ячеслав Сергійович 
                                                                                             (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

6. Опис заходів Інвестиційної програми на плановий та прогнозований період.

6.1. Техніко-економічне обгрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів Інвестиційної програми.

Основним видом діяльності ТОВ «ЛІС» є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та надання послуг з постачання теплової енергії. За інвестиційною програмою передбачається виконання робіт за рахунок амортизаційних коштів.

Впровадження інвестиційної програми передбачає оновлення основних засобів підприємства у сфері надання послуг з постачання теплової енергії. Що приведе до покращення якості наданих послуг та дозволить досягти економію паливно-енергетичних ресурсів, а саме споживання електроенергії.

Отже, основними цілями інвестиційної програм ТОВ «ЛІС» на 2022 рік є економія паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення безперервного та якісного надання теплової енергії споживачам за рахунок заміни застарілого обладнання на сучасне з високим ККД; заміни груп мережевих та рециркуляційних насосів з встановленням частотного регулювання роботи приводів насосів, впровадження автоматичної системи контролю технологічного процесу.

Заходи, у даній інвестиційній програмі на 2022рік є початковим етапом заміни технічно застарілих основних засобів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

1. Заміна двох мережевих насосів консольного типу К90/30000об/хв на насоси моноблочні Speroni cs 50-200A з електродвигунами 11кВт/30000об/хв.

2. Встановлення шафи керування насосами потужністю 11 кВт з дисплеєм LCP 12 з потенціометром та двома перетворювачами частоти VLT Micro Drive FC-51.

Місце впровадження заходу – приміщення котельні за адресою: вул. Каштанова, 52, м. Обухів,  твердопаливний котел Тr – 1,0 ТУ У 25.2-38383911-001:2013

У зв’язку із тривалим використанням мережевих насосів їх продуктивність зменшилась при цьому споживання електроенергії збільшилось. Крім цього існує загроза їх поломки під час опалювального періоду. Впровадження вказаних вище заходів вирішить питання безперебійної роботи мережевих насосів та дозволить на наступних етапах автоматизувати роботу котла. Роботи з реалізації заходів даного етапу будуть виконуватися власними силами товариства без залучення сторонніх організацій.

Необхідність виконання робіт із заміни мережевих насосів обумовлена забезпеченням безпечної та безперебійної роботи твердопаливного котла та підвищенням його коефіцієнта корисної дії. Встановлення шафи керування насосами автоматизує їх роботу та дає змогу в подальшому автоматизувати систему управління котлом. Заміна мережевих насосів із встановленою шафою їх керування дозволить зменшити споживання електричної енергії.

6.2. Визначення строку окупності заходів інвестиційної програми.

Період окупності – кількість часу, необхідна для покриття витрат на той чи інший проект або повернення коштів, вкладених підприємством за рахунок коштів, одержаних в результаті основної діяльності по даному проекту.

Оскільки, кошти які використовуються у даній інвестиційній програмі є амортизаційними відрахуваннями, то можна стверджувати, що строком окупності заходів інвестиційної програми є корисний строк використання основних засобів.

6.3. Визначення економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програм

Впровадження заходів інвестиційної програми на даному етапі не дасть прямого економічного ефекту. Однак, враховуючи те, що вказані в даній інвестиційній програмі заходи, а саме заміна технічно застарілих основних засобів, є початковим етапом на шляху автоматизації роботи двох котлів в подальшому. Тому розрахунок  економічного ефекту від впровадження заходів даної інвестиційної програми буде здійснено на останніх етапах автоматизації.

6.4. Аналіз альтернативних технічних рішень.

Основною задачею даної інвестиційної програми на цьому етапі є заміна технічно застарілих основних засобів, надійність постачання теплової енергії в опалювальний період та зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

При цьому приводився аналіз цін, якості обладнання яке буде використовуватись у виконані заходів даної інвестиційної програми. Більш детально все описано в п. 6.5. даної інвестиційної програми.

6.5. Обґрунтування вартості запланованих заходів.

Вдосконалити та перепрограмувати автоматичну систему управління котлами за рахунок встановлення новіших приладів і більш чутливих датчиків. Планується виготовлення та встановлення шафи керування потужністю 11 кВт з дисплеєм LCP 12 з потенціометром та двома перетворювачами частоти VLT Micro Drive FC-51. Шафа буде придбана у ТОВ «ІНВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», сума інвестицій складає 125,91 тис. грн. без ПДВ, що є найбільш економічно вигідною пропозицією поміж всіх постачальників.

При виборі насосів керувалися критеріями ціна-якість та схвальних відгуків щодо експлуатації насосів. Моноблочні насоси Speroni cs 50-200A з електродвигунами 11кВт/30000об/хв., облаштованні перетворювачами частоти Овен ПЧВ3-ІІК-В є найкращим варіантом. Тому постачальником моноблочних насосів було вибрано компанію з найменшою ціновою пропозицією - ТОВ «СПЕРОНІ Україна».

Вартість обладнання, що вказані у заходах, без ПДВ:

1.  Моноблочний насос El.SPER. CS 50-200B 2 шт. – 70,67 тис. грн.;

2. Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51 2 шт. – 40,39 тис. грн.;

3. Дисплей LCP 12 з потенціометром 2 шт. – 2,01 тис. грн.;

4. Шафа керування 2 насосами потужністю 11 кВт – 83,5 тис. грн.;

Всього 196,57 тис. грн.

7. Зобов’язання ліцензіата щодо очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензійної діяльності.

Реалізація заходів інвестиційної програми забезпечить безперебійну, безпечну та більш ефективну роботу двох Твердопаливних котлів Тr – 1,0 ТУ У 25.2-38383911-001:2013, а також теплової мережі під час проходження опалювального сезону та в свою чергу підвищить надійність надання послуг з теплопостачання споживачам.

- Заміна мережевих насосів консольного типу К90/30000об/хв на насоси моноблочні Speroni cs 50-200В з електродвигунами 11кВт/30000об/хв. з облаштуванням перетворювачами частоти Овен ПЧВ3-ІІК-В;

- Виготовлення та встановлення шафи керування потужністю 11 кВт з дисплеєм LCP 12 з потенціометром та двома перетворювачами частоти VLT Micro Drive FC-51.

Термін виконання даної інвестиції – І-й квартал 2022 року - ІІ-й квартал 2022 року.

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Довбиш В’ячеслав Сергійович, при наданні даних до Обухівської міської ради даю згоду відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

__________________                                          “_____” _______________ 20___ року 
              (підпис)                                                                                       (дата)

______Директор ТОВ «ЛІС»____                                                              Довбиш В’ячеслав Сергійович 
(посада посадової особи ліцензіата)                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)