Обгрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі  код ДК021-2015: – 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі (придбання пальника на рідкому паливі), ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2022-11-25-007866-a, на очікувану вартість -  144000,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: Виконавчий комітет Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл.., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3.Код ЄДРПОУ:04362680

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.1 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020р.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі ( Придбання пальникана рідкому паливі).

Код ДК Єдиний закупівельний словник  021:2015 – 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі.

6.Дата оголошення: 25 листопада  2022 Відкриті торги з  особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: :  UA-2022-11-25-007866-a

9.Строк надання поставки товару: до 20.12.2022.

10.Очікувана вартість предмета закупівлі: 144000,00грн  (з ПДВ).

Відповідно до рішення Обухівської міської ради №489-18-VIІІ від  17.12.2022 «Про внесення змін до кошторису Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на 2022 рік розрахованої відповідно до очікуваної потреби обсягу закупівлі та  вартості надання послуг, визначеної за результатами проведеного моніторингу ринку цін.

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: :

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: 021:2015 – 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі ( придбання пальника на рідкому паливі).

повинні відповідати наступним вимогам:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, без ПДВ/з ПДВ, грн. | Загальна вартість, без ПДВ/з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пальник дизельний МДП-Д-150-Б-А (1,5 МВ) для пічного палива | шт | 1 |  |  |

Загальна вартість товару, складає _______ гривень (______ грн. ____ коп.), в т.ч. ПДВ 20 %

________ грн.

Технічні характеристики

| 1 | Теплова потужність пальника, МВТ | 1,5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Діапазон регулювання потужності,% | 35-100 |
| 3 | Тиск палива перед пальником, бар | 3,5-4,0 |
| 4 | Аеродинамічний опір пальника, кПа | 1,1 |
| 5 | Коефіцієнт надлишку повітря в діапазоні регулювання | 1,12-1,20 |
| 6 | Розмір фронтального сопла (діаметр/глибина), мм | 230/300 |

Комплектація пальника

| 1 | Пальник МДП-Д-150 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Електричний запальник- Пілотний пальник (LPG) | 1 |
| 3 | Блок розпалу та контролю полум‘я | 1 |
| 4 | Електроклапан запальника (Madas) | 1 |
| 5 | Контур рециркуляції з клапанами та манометрами | 1 |
| 6 | Компресор | 1 |
| 7 | Регулятор витрати повітря з BM (Belimo) | 1 |
| 8 | Регулятор витрати палива з BM (Belimo) | 1 |
| 9 | Клапан паливний автоматичний (ODE) | 1 |
| 10 | Фотодатчик контролю полум’я | 1 |
| 11 | Датчик тиску повітря та розпилювача (Madas) | 2 |
| 12 | Насос (Pedrollo) | 1 |
| 13 | Пульт керування (релейний) з регулятором температури | 1 |
| 14 | Вентилятор ( 1,5кВт) | 1 |

1. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати діючим стандартам, технічним умовам заводу-виробника та нормам передбачених для даного виду товару, що діють на території України, а також має засвідчуватись документом, який підтверджує якість товару, а саме сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності, та/або паспорту якості, наданому у складі тендерної пропозиції Учасника.

2. Упаковка і маркування товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

3.Постачальник зобов'язаний надати гарантію на товар, який постачає, не менше, ніж  1 (один) рік з дати підписання Сторонами договору поставки видаткової накладної про прийняття товару. Протягом гарантійного періоду Постачальник зобов'язується за свій рахунок усунути всі дефекти товару та замінити поставлений товар протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення від Покупця.

4. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

5. Товар повинен бути новим та не мати будь-яких пошкоджень та/або наявних дефектів.

6. Учасник гарантує надання, на вимогу Замовника (при необхідності), завірених копій документів які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики Товару.

7. Поставка і розвантаження товару здійснюється транспортом і силами учасника на склад замовника. Протягом 3 (трьох) календарних днів з дати отримання заявки від Покупця але не пізніше 20.12.2022.

8.  Учасник повинен надати гарантійний лист на ім’я учасника від підприємства-виробника продукції (або його офіційного представника) щодо підтвердження постачання продукції, що пропонується із зазначеним в листі ідентифікатора торгів.

9. Документи щодо необхідності застосування замовником заходів захисту довкілля. Учасник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля: довідка в довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника або уповноваженої особи  учасника, про обов’язок дотримання учасником вимог чинного законодавства із захисту довкілля.

10. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що Учасник не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

11. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі, де Учасник підтверджує, що країною походження товару не є Російська Федерація/ Республіка Білорусь

12. Місце поставки : Київська обл., м.Обухів, вул. В. Чаплинського, 3