**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі «Резервні джерела електроживлення(генератори) за ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори» на очікувану вартість**

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі «Резервні джерела електроживлення(генератори) за ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори (генератори) на очікувану вартість -  2 100 000,00 грн.**

**Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями в  електронній системі закупівель** <https://prozorro.gov.ua/>  згідно Постанови Кабміну від 28 лютого 2022 р. № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами)

1.Найменування Замовника**:**Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.

2.Місце знаходження: 08700,Київська область, м. Обухів, вул. Київська,10,

3.Код ЄДРПОУ:04362680.

4.Категорія:  орган місцевого самоврядування, який зазначено у пункті 1 частини 4 статті 2   Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020р.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:**(Генератори) за ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори  на очікувану вартість -   2 100 000,00**

Код ЄЗС за ДК 021:2015  : **31120000-3 — Генератори.**

6.Дата оголошення: **16.11.2022 р.**

7.Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями системи закупівель<https://prozorro.gov.ua/>

8.Ідентифікатор закупівлі:UA-2022-11-16-007217-a

9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** | **Кількість (шт.)** |
| 1 | Номінальна потужність генератора, кВт | 2,8 | Не менше | 10 |
| 2 | Максимальна потужність генератора, кВт | 3,0 | Не менше |
| 3 | Кількість фаз | 1 |  |
| 4 | Напруга, В | 220 |  |
| 5 | Частота, Гц | 50 |  |
| 6 | Вид палива | Бензин |  |
| 7 | Тип запуску | Електростартер/ручний |  |
| 8 | Об’єм паливного баку, л | 15 | Не менше |
| 9 | Об’єм масла, л | 1 | Не менше |
| 10 | Витрата палива на 1 кВт/год, л | 0,6-0,8 |  |
| 11 | Система охолодження | Повітряна |  |
| 12 | Тип двигуна | 4-х тактний |  |
| 14 | Тип кожуха | Відкритий |  |
| 15 | Автономна робота, год | 12 | Не менше |
| 16 | Рівень шуму, дБ | 93 | Не більше |
| 17 | Захист від перевантаження | Так |  |
| 18 | Захист по рівню мастила | Так |  |
| 19 | Стабілізатор напруги (AВР) | Так |  |
| 20 | Вага, кг | 40 | Не менше |
| **№ п/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** | 30 |
| 1 | Номінальна потужність генератора, кВт | 4,5 | Не менше |
| 2 | Максимальна потужність генератора, кВт | 5,0 | Не менше |
| 3 | Кількість фаз | 1 |  |
| 4 | Напруга, В | 220 |  |
| 5 | Частота, Гц | 50 |  |
| 6 | Вид палива | Бензин |  |
| 7 | Тип запуску | Електростартер/ручний |  |
| 8 | Об’єм паливного баку, л | 15 | Не менше |
| 9 | Об’єм масла, л | 1,2 | Не менше |
| 10 | Витрата палива на 1 кВт/год, л | 0,6-0,8 |  |
| 11 | Система охолодження | Повітряна |  |
| 12 | Тип кожуха | Відкритий |  |
| 13 | Автономна робота, год | 12 | Не менше |
| 14 | Рівень шуму, дБ | 72 | Не більше |
| 15 | Захист від перевантаження | Так |  |
| 16 | Захист по рівню мастила | Так |  |
| 17 | Стабілізатор напруги (AВР) | Так |  |  |
| 18 | Вага, кг | 80 | Не менше |  |

10.Місце та обсяги поставки товару : 08700, Київська обл., м. Обухів, вул.Київська,10. Генератори - 3,0 кВт – 10шт, 5,0 кВт – 30 шт.

11.Строк дії договору : з  дня підписання Договору та  до 31 грудня 2022р (   або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору, а в частині  розрахунків – до повного їх виконання.

12.Очікувана вартість предмета закупівлі: **2 100 000,00 грн.**

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі    відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» на підставі цінових пропозицій з відкритих джерел. Закупівля здійснюється  для  створення фонду резервних джерел електроживлення на території Обухівської територіальної громади в умовах воєнного стану та військової агресії за рахунок коштів місцевого бюджету.

Начальник сектору

з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту Олександр ЛЕНДА