Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі код ДК 021:2015 – 09130000-9 Нафта і дистиляти «Придбання паливно-мастильних матеріалів для системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів» (Бензин  А-95 для генератора за  талонами)», ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель UA-2023-10-24-014449-a на очікувану вартість -  56 000,00 грн.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 «710, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

1.Найменування: Виконавчий комітет Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3.Код ЄДРПОУ: 04362680

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі».

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Придбання паливно-мастильних матеріалів для системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів» (Бензин  А-95 для генератора за  талонами) (код ДК 021:2015 –  09130000-9 Нафта і дистиляти).

6.Дата оголошення:  24.10.2023 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: :  UA-2023-10-24-014449-a

9.Строк поставки товарів: до 31.12.2023 року

10.Очікувана вартість предмета закупівлі: 56000,00 грн  з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік відповідно до рішення Обухівської міської ради.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін з з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів, зокрема https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/ та https://finance.i.ua/fuel/.

11. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Технічні вимоги до предмета закупівлі визначені у додатку 3 до тендерної документації.

Додаток  3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Придбання паливно-мастильних матеріалів для системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів» (Бензин  А-95 для генератора за  талонами),

код за ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти.

Кількість: Бензин А-95 – 1000л

Порядок отримання палива: талони.

Строк дії талонів на  видачу зазначеного пального має становити не менше ніж 12 (дванадцять) календарних місяців з дати їх видачі (активації) з подальшим безоплатним обміном невикористаних за цей строк талонів на нові талони, на строк не менше ніж 6 (шість) календарних місяців.

Строк поставки: за потребою замовника

Місце поставки: талони передаються замовнику за адресою: м. Обухів, вул. Київська,10, відпуск бензимну здійснюється  за талонами  на АЗС постачальника.

Вимоги до бензину А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5:

| № | Назва показника | Одиниця виміру | Значення норми |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детонаційна стійкість: |  |  |
| 1.1 | - за дослідним методом | одиниць | не менше 95 |
| 1.2 | - за моторним методом | одиниць | не менше 85 |
| 2. | Октанове число за моторним методом | одиниць | не менше 85 |
| 3. | Тиск насиченої пари: |  |  |
| 3.1 | - у літній період ( з 16 квітня до 15 жовтня) | кПа | 45-80 |
| 3.2 | - у зимовий період ( з 16 листопада до 15 березня) | кПа | 60-100 |
| 3.3 | - у перехідний період ( з 16 березня до 15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада) | кПа | 50-90 |
| 4. | Концентрація свинцю | мг/дм3 | не більше 5 |
| 5. | Густина за температури 15 °C | кг/дм3 | 720-775 |
| 6. | Фракційний склад: |  |  |
| 6.1 | Об’ємна частка випаровування за температури 70 ℃: - для бензинів Е5, Е7 - для бензинів Е10 | % | 20,0-50,0 22,0-52,0 |
| 6.2 | Об’ємна частка випаровування за температури 100 ℃: - для бензинів Е5, Е7 - для бензинів Е10 | % | 46,0-71,0 46,0-72,0 |
| 6.3 | Об’ємна частка випаровування за температури 150 ℃: | % | не менше 75,0 |
| 6.4 | Температура википання кінцева | ℃ | не вище 210 |
| 6.5 | Об’ємна частка залишку після википання | % | не більше 2 |
| 7. | Вміст сірки | мг/кг | не більше 10 |
| 8. | Об’ємна частка вуглеводнів: |  |  |
| 8.1 | - олефінових | % | не більше 18 |
| 8.2 | - ароматичних | % | не більше 35 |
| 9. | Об’ємна частка бензолу | % | не більше 1 |
| 10. | Масова частка кисню: |  |  |
| 10.1 | - для бензинів Е5, Е7 | % | не більше 2,7 |
| 10.2 | - для бензинів Е10 | % | не більше 3,7 |
| 11. | Вміст марганцю | мг/дм3 | не більше 6 |
| 12. | Стабільність до окиснення | Хв | не менше 360 |
| 13. | Концентрація фактичних смол | мг/100 см3 | не більше 5 |
| 14. | Корозія на мідній пластинці | клас | не більше 1 |
| 15. | Зовнішній вигляд |  | Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води |

Якість бензину А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5 повинна відповідати Національному стандарту ДСТУ 7687:2015. «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», який прийнято у відповідності до Наказу ДП «УкрНДНЦ» від 28.05.2015 № 45 «Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні» та який розроблено з метою забезпечення впровадження та застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927

На підтвердження якості бензину А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5  учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності та / або паспорт якості та / або інший документ, який підтверджує якість товару визначеного чинним законодавством.

Обов’язкова умова – можливість отримання бензину Замовником на АЗС, які мають бути розташовані на території  міста Обухів Київської області . На підтвердження надати лист з переліком АЗС та адресою розташування..

Талони на пальне мають бути єдиного зразка та обслуговуватися у всій мережі АЗС.

Запропоновані постачальником АЗС повинні мати в реалізації обов’язково бензин        А-95

Відпуск пального повинен здійснюватися на АЗС, згідно з дозвільними документами на отримання товару  -  за талонами.

Талони повинні бути номіналом 5, 10 та 20 літрів, та бути дійсними по всій території України (крім тимчасово окупованої території України).

Учасник повинен забезпечити можливість видачі талонів на всю замовлену кількість придбаного Замовником товару (пального). У разі, якщо Учасник здійснює випуск (перехід) Талонів нового зразка, він повинен здійснити рівноцінний (у тому числі за номіналом) обмін талонів старого зразка, що залишилися у Замовника та не були реалізовані, на талони нового зразка.

Посилання па процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-24-014449-a