ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  12 червня 2025 року             місто Обухів                                № 372

Про погодження Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії,  та норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень

Розглянувши листи Комунального підприємства  «Обухіврайтепломережа» від 28.05.2024  № 2499 щодо погодження загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на період 01.10.2025-30.09.2026 та норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень на 2025-2026 роки, відповідно до наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування  розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»,  керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В:

1. Погодити  Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на період 01.10.2025-30.09.2026 згідно з додатком 1.

2. Погодити  Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень на період 2025-2026 роки згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради       (підпис)	Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

Додаток 1

До рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

Від ____12 червня________№_____372_____

| "ПОГОДЖЕНО" |  |  |  | "ЗАТВЕРДЖУЮ" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | Директор |  |
|  |  |  |  | КП "Обухіврайтепломережа " |  |
| Від 12 червня 2025 р. |  |  |  | ______(підпис)_____________Є.О.Мартиненко |  |
| № 372 |  |  |  | _____12 червня_____________2025р |  |

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ   НОРМИ    ПИТОМИХ   ВИТРАТ   ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ   ТА   ЕЛЕКТРИЧНОЇ  ЕНЕРГІЇ       НА  ПЕРІОД        01.10.2025 - 30.09.2026

ПО      КОМУНАЛЬНОМУ   ПІДПРИЄМСТВУ   "ОБУХІВРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА"
по котельним Обухівської  міської територіальної  громади  Обухівського району Київської області

споживання  газу  за     2024 р  2219,2       т.у.п. /рік

|  | Назва котельні | Найменування продукції |  |  |  | Обсяги продукції робіт послуг (за роками ) тис Гкал (за формою 11-МТП) |  |  |  | ПАЛИВО . ( кг у.п./ГКал ) |  |  | Теплова енергія . Мкал /од.продукції ) |  |  | Електроенергія , (кВт.год / ГКал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Найменування |  | Од. виміру | попередій (2023 р) | поточний (звітний 2024р ) | плановий 2025-26 рік | попередній 2023р |  | поточний (звітний 2024р) | плановий 2025-2026р | попередній | поточний (звітний ) | плановий | попередній 2023р | поточний (звітний 2024р) | плановий 2025 -2026р. |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | м. Обухів вул. В.В.Чаплінського 3 |  | ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ |  | тис. ГКал. | 2,78582 | 3,00236 | 3,05631 | 159,4 |  | 158,1 | 161,6 |  |  |  | 22,6 | 24.5 | 28,10 |
| 2 | Академічний ліцей №2 Обухівської міської ради |  |  |  | тис. ГКал. | 0,13984 | 0,1499 | 0,15384 | 184,8 |  | 189,2 | 187 |  |  |  | 19,7 | 22 | 22,5 |
| 3 | м. Обухів ж/буд вул. Київська , 60 |  |  |  | тис. ГКал. | 0,30347 | 0,32209 | 0,32714 | 154 |  | 153,4 | 158,2 |  |  |  | 16,9 | 18.3 | 20,8 |
| 4 | м. Обухів м-н Яблуневий |  |  |  | тис. ГКал. | 3,39355 | 3,52764 | 3,6469 | 153,7 |  | 151,0 | 148.8 |  |  |  | 22,5 | 23,7 | 25,8 |
| 5 | м. Обухів ж/буд вул. 8 Березня ,52 |  |  |  | тис. ГКал. | 0,27930 | 0,31374 | 0,30206 | 163,3 |  | 161,4 | 166,3 |  |  |  | 16,2 | 10,9 | 20,6 |
| 6 | м. Обухів ж/буд вул. 8 Березня ,54 |  |  |  | тис. ГКал. | 0,26995 | 0,29121 | 0,28043 | 166,5 |  | 166,1 | 166,5 |  |  |  | 16,9 | 12,9 | 20,6 |
| 7 | м. Обухів ж /будинки Чумацький Шлях |  |  |  | тис. ГКал. | 0,22615 | 0,22666 | 0,24164 | 169,5 |  | 168,0 | 169,5 |  |  |  | 15,9 | 16,5 | 18,5 |
| 8 | м. Обухів ж/будинки вул Київська ,105 |  |  |  | тис. ГКал. | 0,12098 | 0,12809 | 0,13261 | 206,6 |  | 203,0 | 175,0 |  |  |  | 9,0 | 8,2 | 11,5 |
| 9 | м. Обухів ж/ буд вул Київська , 64 |  |  |  | тис. ГКал. | 0,85270 | 0,89580 | 0,87280 | 142,4 |  | 143,6 | 150,7 |  |  |  | 13,2 | 13,2 | 15,8 |
| 10 | м. Обухів ж/буд Київська 62 |  |  |  | тис. ГКал. | 0,31320 | 0,31987 | 0,33745 | 147,9 |  | 164,4 | 156,8 |  |  |  | 10,0 | 9,5 | 12,2 |
| 11 | Академічний ліцей імені Володимира Мельника |  |  |  | тис. ГКал. | 0,291 | 0,32525 | 0,34013 | 174,1 |  | 180,1 | 177,6 |  |  |  | 14,6 | 14,1 | 15,6 |
| 12 | Слобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | тис. ГКал. | 0,26653 | 0,37667 | 0,36918 | 216,2 |  | 144,2 | 145,0 |  |  |  | 13,6 | 17,1 | 18,1 |
| 13 | Маловільшанська гімназія Обухівської міської ради |  |  |  | тис. ГКал. | 0,13832 | 0,13424 | 0,13831 | 163,6 |  | 163,9 | 167,9 |  |  |  | 4,1 | 4,8 | 9,5 |
| 14 | Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | тис. ГКал. | 0,22917 | 0,29366 | 0,24731 | 139,8 |  | 142,8 | 158,8 |  |  |  | 9,9 | 7,9 | 12,5 |
| 15 | Долинянська гімназія Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | тис. ГКал. | 0,14222 | 0,15352 | 0,1496 | 164,8 |  | 168,6 | 173,4 |  |  |  | 11,2 | 6,2 | 11,5 |
| 16 | Копачівська гімназія Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | тис. ГКал. | 0,11302 | 0,10897 | 0,11787 | 172,8 |  | 160,1 | 177,7 |  |  |  | 11,2 | 12,6 | 13,9 |
| 17 | Гудимівська гімназія |  |  |  | тис. ГКал. | 0,10452 | 0,12308 | 0,12379 | 150 |  | 146,6 | 155,2 |  |  |  | 17,3 | 14,3 | 17,5 |
| 18 | с. Гудимове Будинок культури |  |  |  | тис. ГКал. | 0,05418 | 0,06037 | 0,06100 | 187,0 |  | 185,8 | 186,4 |  |  |  | 43,6 | 41,4 | 43,6 |
| 19 | м. Обухів ж/буд Київська ,58 |  |  |  | тис. ГКал. | 0,29636 | 0,30837 | 0,30862 | 178,9 |  | 176,5 | 175,6 |  |  |  | 11,8 | 11,7 | 12,8 |
| 20 | Дерев"янська гімназія Обухівської міської ради |  |  |  | тис. ГКал. | 0,10181 | 0,10966 | 0,12664 | 198,6 |  | 167,8 | 176,4 |  |  |  | 15,8 | 16,2 | 16,9 |
| 21 | КНП ОМР "Обухівська стоматологічна поліклініка |  |  |  | тис. ГКал. | 0,10989 | 0,11500 | 0,10885 | 163,7 |  | 167,1 | 174,6 |  |  |  | 14,4 | 15,9 | 16,5 |
| 22 | Германівський ліцей Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | тис. ГКал. | 0,04991 | 0,05219 | 0,05104 | 154,5 |  | 170.0 | 165,5 |  |  |  | 12,2 | 11,2 | 13,7 |
| 23 | Слобідський НВК дитячий садочок |  |  |  | тис. ГКал. | 0,05520 | 0,06515 | 0,07185 | 151,3 |  | 140,6 | 156,0 |  |  |  | 19,7 | 18,2 | 20,7 |
| 24 | с. Германівка Відділення СДПП |  |  |  | тис. ГКал. | 0,03654 | 0,04131 | 0,04004 | 156,1 |  | 134,4 | 159,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Красненська гімназія |  |  |  | тис. ГКал. | 0,07707 | 0,07408 | 0,06866 | 153,2 |  | 158,3 | 161,0 |  |  |  | 9,8 | 12,8 | 12,8 |
| 26 | Германівський ліцей імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | тис. ГКал. | 0,17739 | 0,17803 | 0,17008 | 186,8 |  | 152,6 | 176,6 |  |  |  | 10,3 | 15,3 | 15,8 |
| 27 | Германівська АЗПСМ |  |  |  | Тис. ГКал. | 0,24723 | 0,27586 | 0,26155 | 191,4 |  | 169,2 | 179,1 |  |  |  | 9,4 | 9,6 | 11,5 |
| 28 | Германівка адміністративне приміщення |  |  |  |  | 0,04604 | 0,04785 | 0,04695 | 176,3 |  | 169,7 | 165,1 |  |  |  | 19,4 | 16,8 | 21,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середнє значення по котельним |  | 159,2 |  |  |  | Середнє значення по котельним | 22,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середнє значення по котельним |  |  | 159,2 |  |  |  | Середнє значення по котельним |  | 22,1 |
|  |  |  |  |  |  | 11,21236 | 12,02062 | 12,15265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виробництва продукції | тис. ГКал. | 13,14500 | 14,13592 | 14,19063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інше виробниче споживання | тис. Гкал |  |  |  | 0,28930 | 0,31092 | 0,31005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього товарної продукції |  |  |  |  | тис.грн | 32029,8 | 35775,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з ПДВ |  |  |  |  |  | 38435,8 | 42930,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Норми розроблені  відповідно до  «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива  та теплової енергії  на опалення житлових та громадських  споруд , а також  на господарсько- побутові  потреби в Україні»  КТМ 204 України  244-94.    Методика  визначення  витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів для врахування в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 1188 від 20.09.2022р

2. План організаційно-технічних заходів  направлених  на підвищення ефективності використання  ПЕР по підприємству КП «Обухіврайтепломережа» на 2025р.

Пр.  Інженер виробничого відділу  _______________(підпис)_______________________     Л.В.Бойко

|  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 до рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області Від ____12 червня__________ 2025 року № 372 ЗАТВЕРДЖУЮ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "ПОГОДЖЕНО" |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  |
|  | Рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |  |  |  |  | КП "Обухіврайтепломережа " |  |  |  |
|  | від___12червня2025р. |  |  |  |  |  | ___(підпис)_____________Є.О.Мартиненко |  |  |  |
|  | №_______372__________ |  |  |  |  |  | ___12 червня_______________2025р |  |  |  |
|  |  | Норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень по підприємству КП "Обухіврайтепломережа " НА ПЕРІОД 01.10.2025 - 30.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Назва котельні |  | Втрати теплової енергії в теплових мережах % |  |  |  | Витрати теплової енергії на власні потреби котелень % |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | м. Обухів вул. В.В.Чаплінського 3 |  | 13 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 2 | Академічний ліцей №2 Обухівської міської ради |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 3 | м. Обухів ж/буд вул. Київська , 60 |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 4 | м. Обухів м-н Яблуневий |  | 9,0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 5 | м. Обухів ж/буд вул. 8 Березня ,52 |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 6 | м. Обухів ж/буд вул. 8 Березня ,54 |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 7 | м. Обухів ж /будинки Чумацький Шлях |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 8 | м. Обухів ж/будинки вул Київська ,105 |  | 1,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 9 | м. Обухів ж/ буд вул Київська , 64 |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 10 | м. Обухів ж/буд Київська 62 |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 11 | Академічний ліцей імені Володимира Мельника |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 12 | Слобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 13 | Маловільшанська гімназія Обухівської міської ради |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 14 | Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 15 | Долинянська гімназія Обухівської міської ради Київської області |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 16 | Копачівська гімназія Обухівської міської ради Київської області |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 17 | Гудимівська гімназія |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 18 | с. Гудимове БК |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 19 | м. Обухів ж/буд Київська ,58 |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 20 | Дерев"янська гімназія Обухівської міської ради |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 21 | КНП ОМР "Обухівська стоматологічна поліклініка |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 22 | Германівський ліцей Обухівської міської ради Київської області |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 23 | Слобідський НВК дитячий садочок |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 24 | с. Германівка Відділення СДПП |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 25 | Красненська гімназія |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 26 | Германівський ліцей імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 27 | Германівська АЗПСМ |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | 28 | Германівка адміністративне приміщення |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |

Пр.  Інженер виробничого відділу  ____________(підпис)__________________________     Л.В.Бойко