Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі код ДК 021:2015:50530000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки Технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель UA-2025-10-24-012742-a  на очікувану вартість -  35000,00 грн.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 «710, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

1.Найменування: Виконавчий комітет Обухівської міської ради київської області.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3.Код ЄДРПОУ: 04362680

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі».

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання 
( ДК 021:2015:50530000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

6.Дата оголошення: 24.10.2025 року.  

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
8.Ідентифікатор закупівлі: :  UA-2025-10-24-012742-a
9.Строк надання послуг: до 31.12.2025 року
10.Очікувана вартість предмета закупівлі: 35000,00 (Тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн  (з ПДВ). Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2025 рік з урахуванням орієнтовних потреб для забезпечення технічного обслуговування газовикористовуючого обладнання на  об'єктах виконавчого комітету Обухівської міської ради. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі аналізу ринкових цін на даний вид послуг .

11. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

 характеристики предмета закупівлі:

характеристики предмета закупівлі:

1. Термін надання послуг – з дати підписання договору по 31.12.2025 р..
2. Умови оплати – Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за надані послуги протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Сторонами акту про надання послуг.

3. Надання даних послуг повинно здійснюватися відповідно до об’єктів газопостачання згідно вимогам ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання та виконавчо-технічної документації.

4. При виконанні сервісного обслуговування дотримуватись вимог ПБСГ, рекомендацій які вказані в паспортах, інструкціях, документах з експлуатації заводів-виробників, інших нормативних документів та нормативно-правових актів щодо порядку, строків та якості надання послуг.

5. Учасник надає дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

6. Учасник надає дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

7. Учасник надає Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам діючого законодавства з питань охорони праці.

8. Учасник   повинен   мати   згідно   «Правил безпеки систем газопостачання»  

· Місце дислокації, з урахуванням необхідності прибуття бригади АДС на місце аварії не пізніше, ніж за 40 хвилин з моменту повідомлення Замовника.

Всі дозволи та Декларації повинні бути чинними на момент проведення процедури закупівлі.

9.Учасник погоджується на проведення технічного обслуговування планового (регламентованого) та, за необхідністю, позапланового технічного обслуговування системи газопостачання,  газового обладнання своїми силами з використанням власного (орендованого) обладнання, інструментів, спецодягу та транспорту.

10.Виконавець повинен вести документацію з  технічного обслуговування внутрішніх газопроводів та  газового обладнання, пред’являти її для перевірки відповідальним особам Замовника.
              11. Розробити план-графік технічного обслуговування  відповідно до технічних та нормативних вимог, виконувати всі види технічного обслуговування (планового (регламентованого) та, за необхідністю, позапланового), а також поточного ремонту в терміни, що передбачені Правилами безпеки систем газопостачання.

12. В межах договору Замовник призначає свого представника /представників, який/які   від імені Замовника виступає/виступають відповідальним  за газове господарство по визначеним в пункті 15 обʼєктах, забезпечує технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів, засобів  автоматизації, сигналізації, перевірку димових та/або 

вентиляційних каналів.  


13.Представник  Учасника та Замовника проводять подачу до ТОВ «Газорозподільні мережі Заяви та Акта готовності газового обладнання сезонної дії на опалювальний період 2025/2026 роки та погодження/підписання їх у уповноважених представників ТОВ «Газорозподільні мережі України    ЦМУ  Держпраці, Держенергонагляду  ( за потреби) по обєктах  зазначених у пункті 15.
             14. Послуги повинні виконуватись за умови додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

15. Кількісні характеристики предмета закупівлі (об’єкти для надання послуг):технічне обслуговування наявного  газовикористовуючого обладнання  на наступних об'єктах виконавчого комітету Обухівської міської ради  за адресами :

Адмінбудівля: вул. Героїв Майдану,2 с. Григорівка, Обухівського району Київської області 

Адмінбудівля: вул. Героїв Майдану, 14-А, с. Григорівка, Обухівського району Київської області 

Адмінбудівля: вул. Героїв Небесної Сотні, 81/1, с. Матяшівка, Обухівського району Київської області 

Адмінбудівля: вул. Миру, 2, с. Гусачівка, Обухівського району Київської області 

Адмінбудівля: вул. Юності, 39, с. Красне Перше, Обухівського району Київської області 

 Адмінбудівля:  вул. Шевченка, 2а, с.Слобідка, Обухівського району Київської області 

Адмінбудівля:  вул. Шевченка,1-в, с. Мала Вільшанка, Обухівського району Київської області 

Адмінбудівля: вул. Воїнів, 39, с. Перегонівка, Обухівського району Київської області 

Адмінбудівля: вул. Макаренка, 2 с. Семенівка, Обухівського району Київської області 

Адмінбудівля: вул. Шкільна,1, с.  Деревʼяна, Обухівського району Київської області 

Перелік основних складових з технічного обслуговування газовикористовуючого обладнання:

	№ з/п
	Перелік послуг
	Кількість

обладнання
	Періодич

ність

	1
	Випробування на щільність газових мереж

надлишковим током (до 100 п.м)
	1
	

	2
	Перевірка спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень, а також комутованих з ними пристроїв для автоматичного відключення постачання газу та засобів попереджувальної сигналізації
	1
	

	3
	Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування кріплень, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору протяж
	1
	

	4
	Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40 мм
	1
	

	5
	Технічне обслуговування і поточний ремонт обладнання ШРП, 1 лінія редукування
	1
	

	6
	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 1 лінія редукування  
	1
	

	7
	Технічне обслуговування кранів (крім кулькових) Ду від 15 до 40 мм
	10
	

	8
	Транспорті витрати (компенсація логістики)
	
	

	9
	Перевірка димових та/або  вентиляційних каналів
	10
	


Начальник відділу

фінансово-господарського 

забезпечення

Бобкова О.м.

Тел. 0443650320

