Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі

код ДК 021:2015 39720000-5 «Неелектричні побутові прилади», автономні обігрівачі

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2025-11-21-003312-a на очікувану вартість – 25 000,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

1. Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання автономних обігрівачів для  потреб замовника.

1.Найменування: Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.

2. Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3. Код ЄДРПОУ: 04362680

4. Категорія:  відповідно до п.1 ч.3 ст.2 Закону України № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020 зі змінами.

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: автономні обігрівачі, (код ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник «Неелектричні побутові прилади»).

6. Дата оголошення: «__» листопада 2025 року.

7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-21-003312-a.

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:     Предмет закупівлі: «Код за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник  39720000-5 «Неелектричні побутові прилади»

| Найменування товару | Автономні дизельні обігрівачі |
| --- | --- |
| Кількість (штуки) | 3 (три), з яких: потужністю 2 кВт – 2 (автомобільні); потужністю 8 кВт – 1 |
| Технічні характеристики: |  |
| 1. Автономний дизельний обігрівач в автомобіль типу «Profter-2000 12V» (або аналог) |  |
| Пікове споживання струму – 8 А |  |
| Свічка розжарення - керамічна |  |
| Паливо - дизель |  |
| Максимальна потужність нагріву (не менше) – 2 кВт |  |
| Вага: не більше 8 кг |  |
| Орієнтовні розміри (не більше): 11 x 11 x 34 см |  |
| Рівень шуму – менше 52дБ (А) |  |
| Напруга – 12 В |  |
| Матеріал корпусу – термостійкий пластик |  |
| Кількість – 2 одиниці (штуки) |  |
| Гарантія – не менше 12 місяців |  |
| Комплектація: |  |
| - Автономний дизельний обігрівач |  |
| - Повний монтажний комплект |  |
| - Подовжена трубка для виходу тепла (не коротше 100 см) |  |
| - Дистанційний пункт управління |  |
| - Інструкція по установці і експлуатації |  |
| - Гарантійний талон |  |
| 2. Автономний дизельний обігрівач типу «Profter-8000В (12-24-220V)» (або аналог) |  |
| Пікове споживання струму – 11 А |  |
| Свічка розжарення - керамічна |  |
| Напруга - 12-24В, 220В |  |
| Паливо - дизель |  |
| Максимальна потужність нагріву (не менше)– 8 кВт |  |
| Вага: не більше 10 кг |  |
| Орієнтовні розміри : 25 x 28 x 42 см |  |
| Витрата палива - 100 гр/год на мінімумі; 200 гр/год (максимальна). |  |
| Матеріал - метал |  |
| Місткість паливного бака – (не менше) 4 л |  |
| Можливість регулювання температури - так |  |
| Кількість – 1 одиниця (штука) |  |
| Гарантія – не менше 12 місяців |  |
| Комплектація: |  |
| - Автономний дизельний обігрівач |  |
| - Блок на 220 В |  |
| - Вихлопна труба з глушником |  |
| - Гофра для входу теплого повітря |  |
| - Гофри чорні |  |
| - Набір кріплень |  |
| - Провода для акумулятора |  |
| - Дистанційний пункт управління |  |
| - Інструкція по установці і експлуатації |  |
| - Гарантійний талон |  |

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Гарантія якості товару, що поставляється, встановлюється протягом гарантійного терміну, встановленого виробником товару. Гарантійний строк товару не може відрізнятися від гарантійного строку заводу-виробника. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

Постачальник (продавець) на підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам тендерної документації повинен надати документи (один або декілька з наступних документів, які передбачені для такого виду товару), видані/оформлені виробником/виробнику товару та завірені печаткою виробника товару, що є предметом закупівлі: сертифікат відповідності/якості, технічний паспорт (технічні умови, паспорт якості), документи з експлуатації (випробовувань), гарантійні документи.

В разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця) буде проведено заміну товару (який не був в експлуатації) на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товару.

Якщо країною походження запропонованого учасником товару буде російська федерація та/або республіка білорусь тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

10. Строк надання послуг: до 31.12.2025 року.

11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 25 000,00 (двадцять п’ять тисяч  гривень 00 копійок) грн. з ПДВ.

12. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі Товару: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/ та https://finance.i.ua/fuel/.

В ціну включені всі податки, збори, обов'язкові платежі та вартість доставки та усіх інші витрати.

13. Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: закупівля здійснюється на виконання  цільової Програми «НАЦСПРОТИВ» на 2025-2026 роки (на 2025 рік), затвердженої рішенням Обухівської міської ради № 1474-67-VIII від 20 грудня 2025 року (зі змінами), для передачі Добровольчому формуванню Обухівської міської громади № 1 для забезпечення виконання службових і бойових завдань.

Вик. Проценко Олександр

тел. (044) 365-03-20