Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі «Бензин-А95, дизельне паливо»

код ДК 021:2015 09130000-9 «Нафта і дистиляти», ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2025-11-19-006542-a на очікувану вартість -  500 000,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

1. Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання бензину А-95 та дизельного палива здійснюється по талонах для  потреб замовника.

1.Найменування: Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.

2. Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3. Код ЄДРПОУ:04362680

4. Категорія:  відповідно до п.1 ч.3 ст.2 Закону України № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020 зі змінами.

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Бензин-А95, дизельне паливо. (код ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник  09130000-9 «Нафта і дистиляти»).

6. Дата оголошення: «19» листопада 2025 року.

7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-19-006542-a.

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Предмет закупівлі: «Код за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник  09130000-9 - Нафта і дистиляти (бензин А-95, дизельне паливо по талонах)». Строк поставки товарів: до 31 грудня 2025 року.

Поставка талонів здійснюється за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,10 за рахунок Постачальника.

Учасник повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, щодо підвищення якості й безпечності нафтопродуктів, які реалізуються через мережу АЗС: забороняється  продаж  нафтопродуктів, які не відповідають обов’язковим вимогам щодо їх якості та безпечності.

Вимоги до дизельного пального з рівнем екологічної безпеки Євро 5:

| № | Назва показника | Одиниця виміру | Значення норми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Л |  |  |  | З | Арк |  |  |
| 1. | Цетанове число, не менше |  | 51 |  |  |  | 49 | 48 |  |  |
| 2. | Цетановий індекс, не менше |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Густина за температури 15 °С, у межах | кг/м3 | 820— 845 |  |  | 800—845 |  | 800— 840 |  |  |
| 4. | Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, не більше: | % | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вміст сірки, не більше | мг/кг | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче | °С | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Коксованість 10-відсоткового залишку, не більше | % (мас.) | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Зольність, не більше | % (мас.) | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Масова частка води, не більше | %(мг/кг), | 0,02 (200) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Масова частка домішок, не більше | мг/кг | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °С), не більше | клас | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Окиснювальна стабільність: — г/м3, не більше або — год, не менше |  | 25 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60 °С, не більше | мкм | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Кінематична в’язкість за температури 40 °С, у межах | мм2/с | 2,00-4,50 | 1,50-4,00 |  |  |  |  | 1,50-4,00 |  |
| 15. | Фракційний склад: — за температури 250 °С, випаровується, не більше — за температури 350 °С, випаровується, не менше — 95 % (об.) переганяється за температури, не вище | % (об.) °С | 65 85 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Об'ємна частка метилових/ етилових естерів жирних кислот: — для дизельних палив В0 — для дизельних палив В5 — для дизельних палив В7 | % | 0 Не більше ніж 5 Понад 5 та не більше ніж 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Гранична температура фільтрованості, не вище | °С | -5 |  | -20 |  |  |  |  | -30 |
| 18. | Температура помутніння, не вище | °С | - |  | - |  |  |  |  | -20 |
| 19. | Вміст марганцю, не більше | мг/дм3 | - |  | - |  |  |  |  | 2,0 |

Вимоги до бензину А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5:

| № | Назва показника | Одиниця виміру | Значення норми |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детонаційна стійкість: |  |  |
| 1.1 | - за дослідним методом | одиниць | не менше 95 |
| 1.2 | - за моторним методом | одиниць | не менше 85 |
| 2. | Октанове число за моторним методом | одиниць | не менше 85 |
| 3. | Тиск насиченої пари: |  |  |
| 3.1 | - у літній період ( з 16 квітня до 15 жовтня) | кПа | 45-80 |
| 3.2 | - у зимовий період ( з 16 листопада до 15 березня) | кПа | 60-100 |
| 3.3 | - у перехідний період ( з 16 березня до 15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада) | кПа | 50-90 |
| 4. | Концентрація свинцю | мг/дм3 | не більше 5 |
| 5. | Густина за температури 15 °C | кг/дм3 | 720-755 |
| 6. | Фракційний склад: |  |  |
| 6.1 | Об’ємна частка випаровування за температури 70 ℃: - для бензинів Е5, Е7 - для бензинів Е10 | % | 20,0-50,0 22,0-52,0 |
| 6.2 | Об’ємна частка випаровування за температури 100 ℃: - для бензинів Е5, Е7 - для бензинів Е10 | % | 46,0-71,0 46,0-72,0 |
| 6.3 | Об’ємна частка випаровування за температури 150 ℃: | % | не менше 75,0 |
| 6.4 | Температура википання кінцева | ℃ | не вище 210 |
| 6.5 | Об’ємна частка залишку після википання | % | не більше 2 |
| 7. | Вміст сірки | мг/кг | не більше 10 |
| 8. | Об’ємна частка вуглеводнів: |  |  |
| 8.1 | - олефінових | % | не більше 18 |
| 8.2 | - ароматичних | % | не більше 35 |
| 9. | Об’ємна частка бензолу | % | не більше 1 |
| 10. | Масова частка кисню: |  |  |
| 10.1 | - для бензинів Е5, Е7 | % | не більше 2,7 |
| 10.2 | - для бензинів Е10 | % | не більше 3,7 |
| 11. | Вміст марганцю | мг/дм3 | не більше 6 |
| 12. | Стабільність до окиснення | Хв | не менше 360 |
| 13. | Концентрація фактичних смол | мг/100 см3 | не більше 5 |
| 14. | Корозія на мідній пластинці | клас | не більше 1 |
| 15. | Зовнішній вигляд |  | Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води |

| № з/п | Назва найменування предмета закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензин А-95 | л | 3 450 |
| 2. | Дизельне паливо | л | 5 200 |

На підтвердження якості ПММ (бензину А-95 та дизельного пального) з рівнем екологічної безпеки Євро 5  учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності та / або паспорт якості та / або інший документ, який підтверджує якість товару визначеного чинним законодавством.

Обов’язкова умова – можливість надання послуг з заправки автотранспорту Замовника на АЗС, які мають бути розташовані на території Обухівської/Козинської/Української територіальної громади Обухівського району Київської області.

Учасник повинен мати розгалужену мережу АЗС по всій території України (наявність не менше однієї АЗС у кожній області України, крім тимчасово окупованої території України).

Талони на пальне мають бути єдиного зразка та обслуговуватися у всій мережі АЗС.

АЗС повинні бути призначені для заправки транспортних засобів пальним, відповідно до вимог Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442.

Запропоновані постачальником АЗС повинні мати в реалізації обов’язково  дизельне паливо Євро та бензин А-95 Євро.

Відпуск пального повинен здійснюватися на АЗС, згідно з дозвільними документами на отримання товару -  за талонами.

Талони повинні бути номіналом 5, 10 та 20 літрів, та бути дійсними по всій території України (крім тимчасово окупованої території України).

Учасник повинен забезпечити можливість видачі талонів на всю замовлену кількість придбаного Замовником товару (пального).

Строк дії талонів на видачу зазначеного пального має становити не менше ніж 12 (дванадцять) календарних місяців з дати їх видачі (активації) з подальшим безоплатним обміном невикористаних за цей строк талонів на нові талони, на строки не менше ніж 6 (шість) календарних місяців.

У разі, якщо Учасник здійснює випуск (перехід) Талонів нового зразка, він повинен здійснити рівноцінний (у тому числі за номіналом) обмін талонів старого зразка, що залишилися у Замовника та не були реалізовані, на талони нового зразка.

10. Строк надання послуг: до 31.12.2025 року.

11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 500 000,00 (П’ятсот тисяч  гривень 00 копійок) грн. з ПДВ.

12. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі Товару: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/ та https://finance.i.ua/fuel/.

Ціна на товар, що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару з урахуванням страхування, навантажувально-розвантажувальних робіт, сплати митних тарифів та усіх інших витрат.

13. Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: закупівля здійснюється на виконання  цільової Програми «НАЦСПРОТИВ» на 2025-2026 роки (на 2025 рік), затвердженої рішенням Обухівської міської ради № 1474-67-VIII від 20 грудня 2025 року (зі змінами), для передачі Добровольчому формуванню Обухівської міської громади № 1 для забезпечення виконання службових і бойових завдань.

Вик. Проценко Олександр

тел. (044) 365-03-20