Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Обухівської міської ради Київської області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Обухів»

1.Вид та назва регуляторного акта

Рішення Обухівської міської ради Київської області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення

м. Обухів»

2.Виконавець заходів з відстеження

Комунальне підприємство «Обухівводоканал» Обухівської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт – рішення Обухівської міської ради Київської області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Обухів» прийнятий з ціллю - запобігти порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворенню жирових наростів в трубопроводах, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення екологічної безпеки.

4. Строк виконання заходів з відстеження

01.10.2025 – 31.10.2025

5.Тип відстеження

Базове

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також спосіб одержання даних: даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, є узагальнені дані результатів аналізів відібраних проб, отриманних від КП «Обухівводоканал»

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: для систематизації одержаних кількісних показників результативності за період з 01.10.2025 по 31.10.2025, їх значення занесені в таблицю.

Кількісні показники:

| № з/п | Показники (згідно аналізу регуляторного акта) | Одиниці виміру | І півріччя 2025 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість підприємств, установ, організацій які користуються послугами каналізації | одиниць | 516 |
| 2 | Кількість бюджетних установ | одиниць | 56 |
| 3. | Кількість інших установ | одиниць | 460 |
| 3 | Дані по роботі станції зливу |  |  |
|  | - кількість договорів /машин | одиниць | 9/19 |
|  | - кількість прийнятих стоків | м3 | 11385 |
|  | - не відповідають ДК | одиниць | - |
|  | - кількість відібраних проб | одиниць | Відбираються постійно під час зливу стоківз машин з інтервалом 10л |

Якісні показники:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення Обухівської міської ради Київської області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Обухів» показує ефективність роботи системи централізованого водовідведення та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Директор КП «Обухівводоканал»                                     Павло УШАТЕНКО