Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2025-12-02-017968-a «Капітальний ремонт (благоустрій частини) території Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область» (код за ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) , на  очікувану вартість  4 283 934,00 грн. з ПДВ.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

6.Дата оголошення: 02.12. 2025 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-12-02-017968-a

9.Місце надання послуг: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область

10.Строк надання послуг: до 31.12.2025 року.

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 283 934,00 грн. з ПДВ грн., відповідно до рішення Обухівської міської ради Київської області з урахуванням орієнтовних потреб.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Згідно із технічним завданням.

Технічна специфікація

на закупівлю робіт по об’єкту

Капітальний ремонт (благоустрій частини) території Академічного ліцею №5

Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область

(код за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі визначені з урахуванням вимог частини четвертої статті 5 Закону з урахуванням Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі будівництва повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації. Також у складі пропозиції надається документ, виданий атестованою в національному агентстві з акредитації лабораторії про калібрування вимірювальних приладів, не більше місячної давнини, таких як лазерний нівелір або лазерний рівень. Якщо в тексті технічної специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід вважати, що таке посилання містить вираз «еквівалент».

Учасник повинен підтвердити у складі пропозиції можливість виконання робіт згідно наведеного нижче Дефектного акту, для чого у складі пропозиції надає:

- Звіт екологічного аудиту виданого внесеною до реєстру юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту компанією виданого на ім’я учасника закупівлі.

- Повідомлення про внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту, компанії яка видала Звіт екологічного аудиту.

- Сертифікат екологічного аудитора

- Висновок екологічного аудитора щодо учасника про не виявлення порушень законодавства з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів для забезпечення екологічної безпеки

- Довідку від екологічного аудитора щодо застосування заходів із захисту довкілля

- Договір на надання послуг з управління небезпечними відходами (приймання та зберігання, оброблення/видалення відходів: операції D10, D13, D15, а саме 1701 Відходи будівництва та знесення (бетон, цегла, облицювальна плитка та кераміка). Декларацію про провадження господарської діяльності на підставі дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

- Ліцензію на виконання будівельних робіт.

|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради |
|  |  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  |  | ___________________ |
|  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  |  | “_____” ____________________________20__ р. |

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт Капітальний ремонт (благоустрій частини) території Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт К-1,1 |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Демонтаж) |  | м2 | 127 |  |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  | м3 | 2,7 |  |  |
| 3 | Розбирання щебеневих покриттів та піщаних основ |  | м3 | 10,8 |  |  |
| 4 | Демонтаж флагштоків (Демонтаж) |  | т | 0,11 |  |  |
| 5 | Розбирання цегляних перегородок |  | м3 | 4 |  |  |
| 6 | Розбирання бортових каменів |  | м | 170 |  |  |
| 7 | Демонтаж поребриків (Демонтаж) |  | м | 160 |  |  |
| 8 | Демонтаж водовідних лотків |  | м3 | 1 |  |  |
| 9 | Демонтаж металевого кутика зі східців (Демонтаж) |  | т | 0,349 |  |  |
| 10 | Розбирання цементобетонних покриттів |  | м3 | 5,9 |  |  |
| 11 | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  | м3 | 11,8 |  |  |
| 12 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1 |  | м3 | 11,8 |  |  |
|  | =Земляні роботи (для труби каналізаційної ду 110мм)= |  |  |  |  |  |
| 13 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною 0,5 м, глибиною до 1 м, довжина 6,7 м, група ґрунту 1 |  | м3 | 3,25 |  |  |
| 14 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 3,19 |  |  |
|  | =Бетонна основа під пандус та майданчик= |  |  |  |  |  |
| 15 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 7,77 |  |  |
| 16 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  | м3 | 7,06 |  |  |
| 17 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового |  | м3 | 3,09 |  |  |
| 18 | Улаштування бетонної підготовки |  | м3 | 3,81 |  |  |
|  | =Тротуар із ФЕМ (ТИП-3м)= |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  | м2 | 1483,65 |  |  |
|  | =Тротуар із ФЕМ (ТИП-3мб)= |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  | м2 | 38,85 |  |  |
|  | =Підпірна стінка= |  |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм |  | м3 | 8,03 |  |  |
| 22 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | шт | 4 |  |  |
| 23 | Влаштування плит парапетних на підпірну стінку |  | м3 | 0,9 |  |  |
| 24 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких |  | м2 | 20 |  |  |
|  | =Огородження= |  |  |  |  |  |
| 25 | Установлення огородження |  | м | 56 |  |  |
| 26 | Обклеювання перил наліпками |  | м2 | 0,06 |  |  |
|  | =Водовідведення= |  |  |  |  |  |
| 27 | Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм |  | м | 28 |  |  |
| 28 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм |  | м | 7 |  |  |
| 29 | Встановлення дощоприймача із зливовою решіткою |  | шт | 1 |  |  |
|  | =Бортовий камінь та бетонна сходинка= |  |  |  |  |  |
| 30 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  | м | 187 |  |  |
| 31 | Фарбування бортів в чорний та білий |  | м2 | 28,04 |  |  |
| 32 | Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких |  | м | 60 |  |  |
| 33 | Фарбування першої та останньої сходинки жовтим кольором |  | м2 | 7,5 |  |  |
|  | =Металевий пандус 2х1,6м= |  |  |  |  |  |
| 34 | Виготовлення пандуса |  | т | 0,17015 |  |  |
| 35 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  | т | 0,17 |  |  |
|  | =Газонне покриття (Тип-7) S-241,5м2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Підготовка грунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см |  | м2 | 241,5 |  |  |
| 37 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 3, 4 |  | м2 | 241,5 |  |  |
| 38 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну |  | м2 | 241,5 |  |  |
| 39 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  | т | 118,22 |  |  |
| 40 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 118,22 |  |  |