Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA- 2026-04-06-011798-a  Експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення (код за ДК  021:2015 50230000-6  Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги), на  очікувану вартість  7 496 215.00 грн. з ПДВ.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги

6.Дата оголошення: 06.04. 2026 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-06-011798-a

9.Місце надання послуг:  Обухівська міська територіальна громада

10.Строк надання послуг: до 31.12.2026 року.

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 496 215.00 грн. з ПДВ, відповідно до рішення Обухівської міської ради Київської області з урахуванням орієнтовних потреб на 2026 рік.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Згідно із технічним завданням.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію)

на закупівлю

Назва послуг:

Експлутація, поточний ремонт вуличного освітлення на території Обухівської міської територіальної громади на 2026р.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. місто Обухів, Таценки |  |  |  |
| 1 | Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна світильників зовнішнього освітлення. Заміна світильників зовнішнього освітлення з ртутними лампами | шт | 179 |  |
| 2 | Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна ламп зовнішнього освітлення. Заміна ламп зовнішнього освітлення з ртутними лампами | лампа | 788 |  |
| 3 | Роботи на трасі ПЛ напругою 0,38-20 кВ. Обрізання крони дерева з телевишки | дерево | 92 |  |
| 4 | Поточний ремонт повітряної лінії електропередачі напругою до 1000 В на металевих і залізобетонних опорах | проліт | 96 |  |
| 5 | Ремонт і встановлення опор. Вирівнювання опор вздовж траси ПЛ напругою до 1 кВ. Вирівнювання одностоякової опори вздовж траси ПЛ напругою до 1 кВ з кріпленням до 8 проводів | опора | 12 |  |
| 6 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 7 |  |
| 7 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 8 |  |
| 8 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків | шт | 62 |  |
| 9 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення анкерних (натяжних) затискачів | шт | 224 |  |
| 10 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] | м | 2840 |  |
| 11 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів | шт | 316 |  |
| 12 | Енергетичний нагляд та енергозбутова діяльність. Інші роботи. Різні роботи. Знімання контрольних показів абонентів ВРтД | лічильн. | 306 |  |
| 13 | (Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 14 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 15 | (Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 16 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Сільські населені пункти |  |  |  |
| 17 | Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна світильників зовнішнього освітлення. Заміна світильників зовнішнього освітлення з ртутними лампами | шт | 137 |  |
| 18 | Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна ламп зовнішнього освітлення. Заміна ламп зовнішнього освітлення з ртутними лампами | лампа | 264 |  |
| 19 | Роботи на трасі ПЛ напругою 0,38-20 кВ. Обрізання крони дерева з телевишки | дерево | 225 |  |
| 20 | Поточний ремонт повітряної лінії електропередачі напругою до 1000 В на металевих і залізобетонних опорах | проліт | 157 |  |
| 21 | Ремонт і встановлення опор. Вирівнювання опор вздовж траси ПЛ напругою до 1 кВ. Вирівнювання одностоякової опори вздовж траси ПЛ напругою до 1 кВ з кріпленням до 8 проводів | опора | 12 |  |
| 22 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 3 |  |
| 23 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 3 |  |
| 24 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків | шт | 124 |  |
| 25 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення анкерних (натяжних) затискачів | шт | 124 |  |
| 26 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] | м | 2400 |  |
| 27 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів | шт | 54 |  |
| 28 | Енергетичний нагляд та енергозбутова діяльність. Інші роботи. Різні роботи. Знімання контрольних показів абонентів ВРтД | лічильн. | 396 |  |
| 29 | (Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 24 |  |
| 30 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 24 |  |

Поміж матеріалів, необхідних для надання зазначених послуг Виконавець має планувати використання таких матеріалів:

| Стояки центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СК105-5 | шт | 3 |
| --- | --- | --- |
| Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ95-3 | шт | 8 |
| Затискач натяжний ЗН 2.2 [4х[16-25 мм2]] | шт | 170 |
| Затискач підтримуючий ЗП 3.1 [2- 4х[16-120мм2] | шт | 178 |
| Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2] | шт | 370 |
| Гак ГС 16 | шт | 186 |
| Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | шт | 372 |
| Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 372 |
| Світлодіодний світильник не менше 30 Вт | шт | 158 |
| Світлодіодний світильник не менше 50 Вт | шт | 142 |
| Світлодіодний світильник не менше 90 Вт | шт | 16 |
| Лампа LED з цоколем Е 27 14 Вт | шт | 101 |
| Лампа LED з цоколем Е 27 30 Вт | шт | 887 |
| Лампа LED з цоколем Е40 60 Вт | шт | 64 |
| Вимикач автоматичний триполюсний 25 А | шт | 40 |
| Вимикач автоматичний триполюсний 100 А | шт | 6 |
| Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051 (1,5-16мм2) | шт | 632 |
| Кронштейн К290У3 | шт | 23 |
| Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ | м | 316 |
| Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2 | м | 2840 |
| Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2 | м | 2400 |

У разі, якщо в технічному завданні міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело походження або виробник, вважати доданим до кожного з них вираз: «або еквівалент».

Обов’язковою умовою є:

- *наявність аварійної бригади на території Обухівської міської територіальної громади;

- *наявність місця дислокації аварійної бригади на території Обухівської міської територіальної громади;

-* наявність адміністративного приміщення для розміщення робочої станції диспетчерського пункту з програмним забезпеченням та багатоканального терміналу (GSM/GPRS) зв’язку ДП-02. з підключеною  мережею інтернет провайдера.

Послуги рухомого мобільного зв’язку  (для роботи  системи моніторингу та управління вуличним освітленням) здійснюються за рахунок виконавця послуг.

В разі відмови Виконавця послуг від надання послуг зазначених в технічному завданні тендерної документації, Виконавець зобов’язаний надавати послуги до визначення нового Виконавця послуг.

Послуги з експлуатації та поточного ремонту вуличного освітлення здійснюються  на території Обухівської міської територіальної громади.

Вимоги до закупівлі:

- Забезпечення своєчасного включення та виключення мереж вуличного освітлення відповідно до графіку.

- Ліквідація аварійних ситуацій в мережах вуличного освітлення:

•	Усунення коротких замикань, побічної напруги в лінії, напруги на відключеній фазі, пошук причин пошкодження  освітлення в нічний час та їх усунення;

•	Визначення характеру пошкоджень в мережах вуличного освітлення, заміри пофазного навантаження в лінії та інше.

До обов'язків виконавця робіт входить:

Технічне обслуговування (заміна, ревізія, поточний ремонт обладнання системи вуличного освітлення) системи вуличного освітлення. Контроль роботи таймерів включення зовнішнього освітлення. Оперативна зміна часу включення в залежності від пори року, святкових днів та іншої необхідності. Своєчасне  реагування на будь-яку аварійну ситуацію (падіння опори, обрив лінії зовнішнього освітлення, падіння дерев на лінію зовнішнього освітлення тощо), виконання аварійних робіт в будь-який час доби. Нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд, ліквідація обривів та перетяжка провисаючих дротів, кронштейнів. Ремонт та заміна реле часу для керування зовнішнім освітленням. Фарбування кронштейнів світильників. Щомісячне зняття показників лічильників встановлених в щитах керування зовнішнім освітленням по території територіальної громади, складання звіту, надання її балансоутримувачу.

Вимоги щодо якості та характеристик устаткування та матеріалів:

Обладнання, устаткування та матеріали повинні відповідати вимогам чинних в Україні, нормативних документів (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України). За якість та безпечність матеріалів відповідає Учасник.

Товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п. 2 частини першої розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. № 829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

На підставі Указу Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних  спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», замовник відхиляє пропозицію учасників закупівлі, які пропонують товар фізичних та юридичних осіб до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції).

Технічні вимоги до характеристик світильників для вуличного освітлення:

1. Колірна температура (температура випромінювача Планка (чорного тіла), за якої його випромінювання має ту саму кольоровість, що і випромінювання об'єкта, що розглядається) ламп та світильників, що будуть використані в процесі надання послуг, для вуличного освітлення має знаходитись в діапазоні 4000К-5000К, що збалансовує видимість, енергоефективність і вплив на навколише середовище, одночасно підвищуючи безпеку в міських та сільських районах. Необхідність дотримання даної колірної температури при виборі ламп та світильників для вуличного освітлення забезпечить також безпеку водіїв, пішоходів та велосипедистів, покращуючи видимість і створюючи більш високий контраст між поверхнею покриття вулиці та різними об'єктами, зменшуючи тим самим кількість нещасних випадків. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати паспорт або технічний опис виробника на запропонований світильник із зазначенням колірної температури.

2. Світильники повинні забезпечувати довготривалу та стабільну роботу в діапазоні робочої напруги не менше ніж 105–305 В з урахуванням допустимих відхилень напруги в електричній мережі, у тому числі можливого падіння напруги по довжині лінії. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження зазначених характеристик, а саме паспорт або технічний опис на запропонований світильник, виданий виробником, із зазначенням діапазону робочої напруги.

3. Світильники повинні мати кут розсіювання світлового потоку в межах 70°-140°, що забезпечує належний розподіл світлового потоку для освітлення вулиць населених пунктів, у тому числі автомобільних доріг, вулиць та прибудинкових територій, з досягненням необхідної рівномірності освітлення та ефективного покриття освітлюваної площі. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати паспорт або технічний опис виробника на запропонований світильник із зазначенням кута розсіювання світлового потоку.

4. Світильники повинні мати індекс кольоропередачі не менше ніж 70 Ra, що забезпечує достатній рівень відтворення кольорів об’єктів при освітленні вулиць, автомобільних доріг та прилеглих територій, необхідний для належного візуального сприйняття, розпізнавання об’єктів та підвищення безпеки дорожнього руху. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати паспорт або технічний опис виробника на запропонований світильник із зазначенням індексу кольоропередачі (Ra).

5. Світильники повинні забезпечувати стабільну роботу в діапазоні температур навколишнього середовища від -30 °C до +45 °C, що обумовлено умовами цілорічної експлуатації вуличного освітлення та необхідністю забезпечення надійності і довговічності обладнання. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати паспорт або технічний опис виробника на запропонований світильник із зазначенням діапазону робочої температури.

6. Гарантійний термін експлуатації світильників повинен становити не менше 5 (п’яти) років. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист від виробника світильників або його офіційного представника на території України про підтвердження гарантійного терміну експлуатації світильників не менше 5 (п’яти) років.

7. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати копію сертифікату або декларації про відповідність на світильники, завірену печаткою учасника тендеру, що підтверджують відповідність національним та міжнародним стандартам якості та безпеки.