Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі Капітальний ремонт частини зливоприймальної каналізації та укріплення укосу по вулиці Київська , Київська область місто Обухів. Корегування  Код ДК 021:2015  45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2026-10-16-008090-a, на очікувану вартість -  1 531 843,33 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг  виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4. Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: закупівлі Капітальний ремонт частини зливоприймальної каналізації та укріплення укосу по вулиці Київська , Київська область місто Обухів. Корегування  Код ДК 021:2015  45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

6.Дата оголошення: 16 жовтня 2026 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-16-008090-a

9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням.

10.Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.12.2026року.

Очікувана вартість предмету закупівлі: 1 531 843,33 грн. відповідно до рішення Обухівської міської ради Київської області з урахуванням орієнтовних потреб

Технічно-якісні вимоги

Учасник в складі тендерної пропозиції на підтвердження технічно-якісних вимог надає:

1. Кошторисну документацію у складі:

- договірна ціна з пояснювальною запискою;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;

- відомість ресурсів;

- дефектний акт;

- локальний кошторис.

Всі вищезазначені документи повинні бути підписані та скріплені печаткою Учасника

Договірна ціна повинна бути визначена згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та технічним завданням. Кошторисну документацію надати у форматі pdf та у форматі imd.

Якщо кошторисна документація Учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з технічним завданням або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації, та відхиляється Замовником.

Надати скановану копію діючої ліцензії Учасника на використання програмного комплексу АВК – 5 або аналогічного комплексу.

2. Виконавець на час  надання послуг відповідно до тендерної документації несе повну та односторонню відповідальність за дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки, що гарантується відповідним листом Учасника в складі тендерної пропозиції.

3.  В складі тендерної пропозиції Учасник надає лист, яким гарантує можливість виконання робіт Учасником.

4. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати  календарний план виконання робіт.

5. При завершенні надання послуг Виконавець повинен забезпечити прибирання зони  надання послуг з вивезенням сміття та будівельних відходів, що гарантується учасником відповідним листом в складі пропозиції.

6. Учасник в складі пропозиції надає:

- оригінал або завірену копію дозвільного документа (дозволу та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) на виконання робіт:

-роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;

- вантажо - розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;

- зварювальні, газополум’яні, а також наплаврочні та паяльні роботи, що виконуються з застосуванням відкритого полум’я;

- монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;

-верхолазні роботи та промисловий альпінізм.

- копію ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на право здійснення будівельної діяльності відповідно до предмету закупівлі та додатку до неї з повним переліком робіт/послуг, що є чинною на дату розкриття тендерних пропозицій та діюча на весь період виконання робіт/послуг або декларація відповідно до Постанови КМУ від 18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»;

7.  У разі залучення субпідрядника/співвиконавця до надання послуг в межах даної закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

інформацію про повне найменування та місцезнаходження, щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця, довідку складену у довільній формі;

чинний на весь період надання послуг договір з субпідрядником/співвиконавцем на надання послуг в межах цієї закупівлі, з кошторисом або калькуляцією з наявною ціною за послуги.

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт частини зливоприймальної каналізації та укріплення укосу по вулиці Київська , Київська область місто Обухів. Корегування |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Підпірні стіни та колодязі |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 |  | м3 | 58 |  |  |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  | м3 | 95 |  |  |
| 3 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 8,21 |  |  |
| 4 | Улаштування залізобетонних підпірних стін бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм |  | м3 | 19,1 |  |  |
| 5 | Улаштування стін і плоских днищ круглих споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм |  | м3 | 6,7 |  |  |
| 6 | Установлення люка-дощоприймача |  | шт | 2 |  |  |
| 7 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу |  | м | 12 |  |  |
|  | Обетонування люка та лотків |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування прийомних лотків з опорами бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм |  | м3 | 0,88 |  |  |
|  | Розділ №2. Дренаж стін |  |  |  |  |  |
| 9 | Армування покриття бентонітовими матами |  | м2 | 78 |  |  |
| 10 | Армування покриття геотекстилем |  | м2 | 43 |  |  |
| 11 | Укладання трубопроводів із дренажних труб діаметром 200 мм |  | м | 25,3 |  |  |
| 12 | Улаштування основи щебеневої (дренаж) |  | м3 | 3,6 |  |  |
| 13 | Зворотня засипка екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1 (місцевий грунт) |  | м3 | 58 |  |  |
| 14 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  | м3 | 58 |  |  |
| 15 | Зворотня засипка екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1 (пісок яружний) |  | м3 | 194 |  |  |
| 16 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  | м3 | 194 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 203 |  |
| 18 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки | м2 | 203 |  |
| 19 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 20,3 |  |
| 20 | Улаштування вводу труб у колодязі | шт | 3 |  |
|  | Розділ №3. Каналізаційні труби |  |  |  |
| 21 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 55,7 |  |
| 22 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 10,3 |  |
| 23 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 4,9 |  |
| 24 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням | м | 43 |  |
| 25 | Зворотня засипка екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1 (місцевий грунт) | м3 | 55,7 |  |
| 26 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 55,7 |  |
| 27 | Улаштування вводу труб у колодязі | шт | 4 |  |
| 28 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 168,48 |  |
|  | Розділ №4. Влаштування бортового каменю ФЕМ |  |  |  |
| 29 | Розбирання бортових каменів | м | 30,5 |  |
| 30 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 51,76 |  |
| 31 | Розбирання грунтощебеневих покриттів та основ | м3 | 8,79 |  |
| 32 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 21,8 |  |
| 33 | Перевезення сміття до 30 км | т | 21,8 |  |
| 34 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 4 |  |
| 35 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 26,5 |  |
| 36 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | м2 | 50,05 |  |
| 37 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 50,05 |  |
|  | Розділ №5. Влаштування тактильної плитки |  |  |  |
| 38 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 1,71 |  |