Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київської області код ДК 021:2015  45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація,

(DREAM-UA-160126-C6A42C0B)

, на очікувану вартість -  3 418 604,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг  виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4. Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київської області код ДК 021:2015  45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, (DREAM-UA-160126-C6A42C0B)

6.Дата оголошення: 04 листопада 2026 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-11-04-009407-a

9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням.

10.Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.12.2026року.

Очікувана вартість предмету закупівлі: 3 418 604,00 грн. відповідно до рішення Обухівської міської ради Київської області з урахуванням орієнтовних потреб

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт по об’єкту

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київської області

код ДК 021:2015  45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

(DREAM-UA-160126-C6A42C0B)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Відмостка ліцей 5 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Утеплення цоколю (підземна частина) |  |  |  |
| 1 | Розбирання бетонних покриттів вручну | м3 | 22,2 |  |
| 2 | Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ | м3 | 26,68 |  |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 74,4 |  |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 154,42 |  |
| 5 | Навантаження сміття вручну | т | 21,06 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 10 км | т | 189,5 |  |
| 7 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 64 |  |
| 8 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту | м3 | 6,4 |  |
| 9 | Гідроізоляція зовнішніх стін | м2 | 64 |  |
|  | Роздiл 2. Утеплення цоколю (надземна частина) |  |  |  |
| 10 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 112 |  |
| 11 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту щільністю від 25 до 35 кг/м? | м3 | 11,2 |  |
| 12 | Гідроізоляція зовнішніх стін з прокладанням склотканини | м2 | 112 |  |
| 13 | Поліпшене штукатурення по каменю стін фасадів | м2 | 112 |  |
| 14 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 112 |  |
|  | Роздiл 3. Улаштування відмостки та тротуару |  |  |  |
| 15 | Улаштування основи пiщаної вручну | м3 | 33,8 |  |
| 16 | Укладання геотекстильного матеріалу | м2 | 338 |  |
| 17 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню фр.20-40мм | м2 | 338 |  |
| 18 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (БР100.20.8) | м | 189 |  |
| 19 | Улаштування підбетонки, бетон В15 | м3 | 33,8 |  |
| 20 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ 60мм] з товщиною монтажного шару 0,05м | м2 | 338 |  |
|  | Роздiл 4. Благоустрій території |  |  |  |
| 21 | Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 150 |  |
| 22 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 240 |  |
| 23 | Грунт | м3 | 150 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням. | т | 240 |  |
| 25 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 1005 |  |
|  | Роздiл 5. Улаштування пандусу |  |  |  |
| 26 | Монтаж пандусу | шт | 1 |  |
| 27 | Пандус алюмінієвий відкидний | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Улаштування відеонагляду |  |  |  |
| 28 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 1040 |  |
| 29 | Труба для електропроводки ПНД товстостінна діаметром 40 ДКС | м | 1040 |  |
| 30 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 1040 |  |
| 31 | Кабель вита пара внутрішній негорючий LSZH | м | 1071,2 |  |
| 32 | Коробка абонентська, коробка сигнальна УСС, приєднуючий абонентський пристрій, фільтр телевізійний діапазонний, атенюатор телевізійний | шт | 20 |  |
| 33 | Коробка монтажна Ajax JunctionBox (118х59) white | шт | 20 |  |
| 34 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 35 | Шафа настінна серверна GEAR 12U 19" 600x450x650 мм, + полка 19", black (GWMSN-12U-600-450) | шт | 1 |  |
| 36 | Монтаж відеокамери | шт | 20 |  |
| 37 | Камера відеоспостереження Ajax DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) ASP white | шт | 20 |  |
| 38 | Монтаж пристрою цифрової реєстрації | пристрій | 2 |  |
| 39 | Відеорегістратор HDMI Ajax NVR H2D16PAC (16-ch) з 16 портами PoE | шт | 2 |  |
| 40 | Жорсткий диск 3.5" 12TB Seagate (ST12000VE003) | шт | 1 |  |
| 41 | Настроювання системи | система | 1 |  |

Учасник повинен підтвердити у складі пропозиції можливість виконання робіт згідно наведеної відомості обсягу робіт, для чого у складі пропозиції надає:

- Звіт екологічного аудиту виданого компанією, внесеною до реєстру юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту, виданого на ім’я учасника закупівлі.

- Повідомлення про внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту, компанії яка видала Звіт екологічного аудиту.

- Сертифікат екологічного аудитора

- Висновок екологічного аудитора щодо учасника про невиявлення невідповідностей заявленим критеріям екоаудиту, а також, що господарська діяльність, яку здійснює учасник відповідає вимогам діючого законодавства України про охоронну навколишнього природного середовища та не здійснює негативний вплив на довкілля.

- Довідку від екологічного аудитора щодо застосування заходів із захисту довкілля

- Договір про надання послуг з вивезення відходів великогабаритних, будівництва та знесення

- Ліцензію на виконання будівельних робіт.

- Декларацію про провадження господарської діяльності

- Дозвіл або Декларацію на виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів