[image: image1.emf]

                                

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 21
Від 24 січня 2020 року                                                                 м. Обухів
Про оголошення конкурсу послуги з визначення виконавця Послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату
Відповідно до пункту 20 частини 4 статі 42, підпункт 7 пункту «а» статі  27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання енергоресурсів, зменшення видатків на оплату енергоносіїв, на виконання заходів Цільової Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік, в рамках Механізму Підтримки  послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», який реалізується компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), для реалізації проектів Послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату об’єктів: Академічний ліцей імені Володимира Мельника , Академічний ліцей № 1, Академічний ліцей № 2, Академічний ліцей № 3
1. Оголосити  конкурс з визначення виконавця Послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату об’єктів: Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 1 Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 2 Обухівської міської ради Київської області,  Академічний ліцей № 3 Обухівської міської ради Київської області (далі - Конкурс).

2. Затвердити склад Комісії з визначення виконавця послуги  з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату об’єктів: Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 1 Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 2 Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 3 Обухівської міської ради Київської області (далі - Комісія) у  складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити технічні вимоги (додаток 2), форму «Цінова пропозиція» (додаток 3) та методику оцінки конкурсних пропозицій (додаток 4)  на виконання з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату об’єктів: Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 1 Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 2 Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 3 Обухівської міської ради Київської області.
4. Організацію проведення конкурсу покласти на відділ муніципальних ініціатив та інвестицій виконавчого комітету Обухівської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого   заступника  міського голови Верещака А.М.

Міський голова 

   
      (підпис) 


       О.М.Левченко 
 Шевченко Л.М.

                                                                                                                                     Додаток 1

 до розпорядження міського голови 

№ 21від  24 січня 2020 року

Склад 
комісії з визначення виконавця послуги  з енергоаудиту об’єктів: Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 1 Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 2 Обухівської міської ради Київської області, Академічний ліцей № 3 Обухівської міської ради Київської області

	Верещак Анатолій Миколайович


	
	Перший заступник міського голови, голова комісії;


	Коломієць Олена Геннадієва 


	
	Начальник управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, заступник голови комісії;


	Стефанчишина Анна Анатолівна
	
	Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради, секретар комісії;

	Члени комісії:

	Шевченко Людмила Миколаївна
	
	Начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради, заступник голови комісії;


	Трач Михайло Миколайович
	
	Начальник відділу муніципальних ініціатив та інвестицій виконавчого комітету Обухівської міської ради;


	Пушенко Наталія Володимирівна
	· 
	Начальник юридичного відділу  виконавчого комітету Обухівської міської ради;


	Бобкова Олена Миколаївна
	
	Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Обухівської міської ради;


	Устименко Олександр Вікторович
	
	Головний спеціаліст відділу муніципальних ініціатив та інвестицій виконавчого комітету Обухівської міської ради.



Заступник міського голови, 

керуючий справами виконавчого комітету      (підпис)            

             В.І.Рогоза
Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 24 січня 2020 року № 21  
Технічні вимоги 

до  послуги  з енергоаудиту об’єкту академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області 

I. Виконати  повний енергетичний аудит  академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області,  розташованого по вулиці 8 Листопада, 42, в м.Обухів, Київської області 

II. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуги з повного  енергетичного аудиту академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області
1.  Нормативна база:

Послуга з проведення енергетичного аудиту повинна виконуватись згідно чинного законодавства, нормативних актів та відповідно до державних та європейських правил, норм і стандартів, а саме:
·  Закон України «Про енергозбереження»;
·  Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;
·  ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні;
·  ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;

·  ДСТУ 4065-2001 (ANSI/IEEE 739:1995, NEG) Державний стандарт України. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги;

·  ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення;

·  ДСТУ- НБА.2.2-5:2007 Настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків; 

·  КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні;

·  ДСТУ Б ЕN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод;

· ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі»; 

· ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»;

· ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».

Енергетичний сертифікат будівлі повинен відповідати наступним нормативним документам: 

· Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»; 

· Наказ Мінрегіону 11.07.2018 №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі».

2.  Послуга з проведення енергетичного аудиту повинна включати:

1.  Проведення організаційної зустрічі енергоаудиторів з представниками Замовника для обговорення питань організації проведення енергоаудиту, призначення відповідальних осіб Замовника для забезпечення надання необхідної вихідної інформації.
2.  Аналіз інформації щодо:

- характеристик будівель та інженерних мереж, їх технічних креслень, схем та описів;

- систем опалення, вентиляції, кондиціювання, холодного та гарячого водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, освітлення;

- енергетичних витрат (тепло, електроенергія, гаряча та холодна вода);

- режиму використання будівлі – кількості та часу присутніх у кожній будівлі (учні, адміністративний персонал, технічні працівники,  тощо);

- параметрів мікроклімату у приміщеннях кожної будівлі під час опалювального періоду;

- порядку експлуатації кожної будівлі, проведених заходів з енергозбереження та отримання ефекту від їх впровадження;

- наявності енергомоніторингу та/або впровадження системи енергоменеджменту;

- значних споживачів тепла, електроенергії, гарячої та холодної води.

3.  Огляд поточного стану будівель, умов експлуатації, додержання санітарних норм, потреб проведення ремонту.

4.  Детальний огляд огороджувальних конструкцій, систем тепло- водо- електрозабезпечення, вентиляції, насосного обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього освітлення.

5. Підготовку технічних звітів з енергетичного аудиту будівель (звіти з енергоаудиту кожної будівлі та Резюме по комплексу будівель закладу в цілому).
6.  Передачу технічних звітів з енергоаудиту та енергетичних сертифікатів Замовнику у друкованому (мінімум 2 екземпляри) та електронному вигляді (формат файла pdf або docx). 
3.  Звіт з енергетичного аудиту будівлі школи має містити:

1.  Інформацію про виконавців послуги з проведення енергетичного аудиту: назва компанії, адреса, тел. номери, електронна пошта, перелік осіб  задіяних у проведенні енергоаудиту та їх контактні дані, свідоцтва/сертифікати про підвищення кваліфікації та право виконання енергетичних аудитів.

2.  Перелік документів (та місце їх розташування за наявності), які використовувалися при підготовці звіту з енергетичного аудиту (нормативні акти, технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, тощо).
3.  Загальна характеристика будівлі: фото, схема розміщення будівлі, рік побудови, площа забудови, загальна площа, опалювальна площа та об’єм будівлі, кількість поверхів, матеріали  конструктивних елементів та опис технічного стану огороджувальних конструкцій, опис системи тепло-, водо-, електропостачання, систем освітлення, вентиляції, оснащення приладами обліку води та енергоресурсів, з зазначенням місця встановлення та типу лічильників, кількість працівників, відвідувачів, учнів, режим експлуатації, тощо.

4.  Інформація щодо конструктивних елементів та інженерного обладнання будівлі:
·  стіни: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики стін з розподілом за сторонами світу, наявність тріщин в стінах та фундаменті будівлі, якість монтажу утеплювача цоколю (стан та наявність конденсату тощо);
·  вікна та двері: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип матеріалу рами/коробки, скління, геометричні та теплотехнічні характеристики вікон з розподілом за сторонами світу, якість встановлених металопластикових вікон, аналіз герметичності віконних склопакетів;
·  дах/горище: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;
·  підлога над перекриттям підвалу (техпідпілля): загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;
·  система опалення: тип внутрішньої системи, теплове навантаження (проектне та/або нормативне та/або договірне), наявність та кількість балансуючого обладнання на стояках чи відгалуженнях, схема підключення до зовнішніх мереж, тип та кількість опалювальних приладів за кожним типом, тип та кількість термостатичних регуляторів на опалювальних приладах, результати обстеження з визначенням місць найбільших втрат теплової енергії, тощо;
·  система вентиляції та кондиціонування: кількість вентиляційних систем та їх опис, нормативне теплове навантаження для потреб вентиляції та кондиціонування;
·  система побутового гарячого та холодного водопостачання: теплове навантаження для ГВП (проектне та/або нормативне та/або договірне), ефективність функціонування, діагностика системи ГВП;
·  система освітлення: кількість та типи світильників, потужність та кількість ламп (з зазначенням їх кількості по кожному типу світильника), час роботи, питома максимальна та питома усереднена потужність системи освітлення;
·  система охолодження: кількість, потужність та час роботи кожного обладнання, питома максимальна та питома усереднена потужність;
- вагомі споживачі: електричної та теплової енергії, гарячої та холодної води (вентилятори, насоси, електроплити, водонагрівачі, пральні машини та сушарки, лабораторне обладнання) – назва, рік випуску, потужність, режим використання, питома максимальна та питома усереднена потужність; персонал, якому дозволено працювати на даному обладнанні; необхідність та час останнього технічного обслуговування.
5.  Короткий опис (анотація) результатів енергоаудиту (загальна характеристика та енергетичний баланс  будівлі, інформація щодо питомих показників енергоспоживання та потенціал економії енергоносіїв, основні техніко-економічні показники потенційних заходів з підвищення енергоефективності будівель).
6.  Дані за три повні останні роки (помісячно та за рік у цілому) щодо обсягів використання у натуральних одиницях електроенергії, теплової енергії, природного газу, гарячої та холодної води, а також розрахунок базових рівнів споживання ПЕР будівлі.
7.  Інформацію щодо кількісті днів, дат початку та завершення опалювального періоду протягом трьох останніх повних років, середні температури повітря (зовнішнього і всередині будівель) помісячно за три останні роки, а також інформацію про кількість градусодіб опалення та охолодження.
8.  Інформацію щодо дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення та інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель та споруд.
9.  Розрахований енергетичний баланс будівлі (опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, освітлення, охолодження та інше обладнання, а саме: вентилятори, насоси, та інше) згідно наступних сценаріїв: розрахунковий базовий рівень споживання енергетичних ресурсів, фактичний базовий рівень та рівень енергоефективної моделі з поясненням обраних основних показників енергоефективності.
10.  Інформацію про можливі енергоефективні заходи та проекти використання альтернативних джерел енергії, а саме для кожного заходу:
- назва заходу та короткий опис;

- оцінка обсягу необхідних інвестицій з деталізацією основних статей витрат (витрати на проектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт, інші витрати), оцінкою операційних витрат (в разі наявності; наприклад, на обслуговування обладнання) та описом основних припущень (вартість основних матеріалів та обладнання, курс іноземних валют на дату виконання оцінки, тощо);

- оцінка тривалості та графіку реалізації заходу;

- потенціал енергозбереження від впровадження заходу (з виділенням економії від скорочення споживання електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо) та/або потенціал виробництва енергії (електроенергії та/або теплової енергії) з альтернативних джерел;

- фінансові показники, а саме: простий та дисконтований термін окупності; внутрішня норма прибутковості, чиста приведена вартість із зазначенням основних припущень (ставка дисконтування, період аналізу грошових потоків, тощо), співвідношення інвестицій до заощаджень.

-  розподіл за пріоритетністю: короткострокові заходи (вимагають невеликих інвестицій або зовсім їх не вимагають, термінові заходи та з високою самоокупністю, заходи необхідні для запобігання пошкодженню будівлі та обладнання); середньострокові заходи (вимагають середніх та великих інвестицій,  але мають високу самоокупність); довгострокові заходи (вимагають великих інвестицій та мають значні строки окупності);

-  рекомендована послідовність виконання потенційних енергозберігаючих заходів;

- альтернативні варіанти впровадження заходу (в разі їх наявності) та вплив на основні показники заходу (вартість, потенціал енергозбереження, період окупності). 

Всі фінансові розрахунки (економічний ефект, період окупності) мають включати в себе всі необхідні операційні витрати. 

11. Оцінка економічної ефективності всіх потенційних енергозберігаючих заходів повинна бути здійснена шляхом побудови математичних моделей кожного заходу. 

12. Моделі повинні бути побудовані на наступних припущеннях (станом на 2020 р.):

· вартість теплової енергії, електричної енергії, водопостачання та водовідведення - згідно відповідних тарифів комунальних підприємств м. Обухів;

· курс гривні до євро – згідно курсу НБУ на дату розрахунків;

· ставка дисконтування – 17,5 %;

· прогноз промислової інфляції на ціни енергоносіїв – згідно прогнозних розрахунків;

· похибка обчислень не повинна пердитячого гавчального закладуевищувати ± 15 %.

По кожному енергозберігаючому заходу в звіті з енергоаудиту повинні бути розраховані наступні показники ефективності інвестицій:

· простий період окупності РВ;

· дисконтований період окупності DPB; 

· середня норма рентабельності ARR (%);

· чистий приведений дохід NPV;

· індекс прибутковості PI;

· внутрішня норма рентабельності IRR (%);

· модифікована внутрішня норма рентабельності MIRR (%).

Всі заходи з підвищення енергоефективності дитячого навчального закладу повинні впроваджуватись як один проект. 

14. Екологічні вигоди – скорочення викидів парникових газів, враховуючи  фактичний сценарій, базовий рівень та сценарій енергоефективної моделі.
4.  Представлення та обговорення попередніх результатів звіту з енергетичного аудиту

Виконавець послуги з проведення енергетичного аудиту має представити Замовнику та обговорити попередні результати технічного звіту з енергоаудиту. Замовник має право вносити коментарі та зауваження з метою приведення звіту з енергоаудиту у відповідність до вимог даного технічного завдання.

5.  Презентація звіту з енергоаудиту.
Результати енергетичного аудиту мають бути представлені для ознайомлення посадовим особам Замовника, керівникам та енергоменеджером структурних підрозділів Замовника після завершення підготовки звіту з урахуванням доповнень, зауважень, рекомендацій Замовника.

Місце проведення заходу, дата та час обумовлються Замовником. У рамках презентації Підрядник повинен доповісти про результати енергоаудиту з забезпеченням супроводу своєї доповіді слайдами, відповісти на запитання щодо проведення енергоаудиту та його результатів, підготувати прес-реліз щодо результатів аудитів та надати його Замовнику в електронному вигляді, у термін визначений Замовником, для забезпечення друку та розповсюдження.
6. Результати Послуги
Звіт з енергетичного аудиту та енергетичного сертифікату надається Замовнику в кількості трьох примірників у друкованому з підписами виконавців та електронному вигляді у форматі pdf. 

Всі результати робіт Підрядника послуги з проведення енергоаудиту, включаючи звіт про результати аудиту та енергетичний сертифікат, не можуть бути об’єктом жодних авторських прав і надаються Замовнику українською мовою у друкованій та електронній формі для ексклюзивного використання.

7. Термін виконання робіт
Визначається згідно Календарного плану (Додаток № до Договору). Кінцевий строк надання Послуги має завершуватися до _________ року.

Підрядник має надати перший проект звіту не пізніше 30 робочих днів з моменту підписання  цього Договору.

Доопрацювання звіту до останньої підготовленої версії має бути проведено в термін не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання коментарів (рекомендацій), зауважень та доповнень.

7. Характеристика об′єкта

· повна назва: академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області

· рік забудови: 1999 рік;

· опалювальна площа: 2405 м2;

· опалювальний об′єм: 6012.5м3;

· кількість поверхів: 2 ;

· місткість ШНЗ: 650 дітей та працівників;

· наявні технічні документи: поверхові плани будівлі з експлікацією приміщень; так

· опис будівлі: кількість корпусів, симетрична і так/ ні.; так

· теплопостачання: централізоване, наявний засіб обліку; так

· ГВП: електробойлери/централізоване/інше, наявний облік; так

· електроенергія: наявний облік; так

· ХВП: наявний облік; так

· особливості: наявність басейну. ні

Технічні вимоги 

до  послуги  з енергоаудиту об’єкту академічний ліцей №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області 

III. Виконати  повний енергетичний аудит  академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області,  розташованого по вулиці Київській, 18, в м.Обухів, Київської області 

IV. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуги з повного  енергетичного аудиту академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області
6.  Нормативна база:

Послуга з проведення енергетичного аудиту повинна виконуватись згідно чинного законодавства, нормативних актів та відповідно до державних та європейських правил, норм і стандартів, а саме:
·  Закон України «Про енергозбереження»;
·  Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;
·  ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні;
·  ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;
·  ДСТУ 4065-2001 (ANSI/IEEE 739:1995, NEG) Державний стандарт України. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги;
·  ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення;
·  ДСТУ- НБА.2.2-5:2007 Настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків; 
·  КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні;
·  ДСТУ Б ЕN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод;
· ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі»; 

· ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»;

· ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».

 Енергетичний сертифікат будівлі повинен відповідати наступним нормативним документам: 

· Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»; 

· Наказ Мінрегіону 11.07.2018 №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі».

7.  Послуга з проведення енергетичного аудиту повинна включати:

3.  Проведення організаційної зустрічі енергоаудиторів з представниками Замовника для обговорення питань організації проведення енергоаудиту, призначення відповідальних осіб Замовника для забезпечення надання необхідної вихідної інформації.
4.  Аналіз інформації щодо:

- характеристик будівель та інженерних мереж, їх технічних креслень, схем та описів;

- систем опалення, вентиляції, кондиціювання, холодного та гарячого водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, освітлення;

- енергетичних витрат (тепло, електроенергія, гаряча та холодна вода);

- режиму використання будівлі – кількості та часу присутніх у кожній будівлі (учні, адміністративний персонал, технічні працівники,  тощо);

- параметрів мікроклімату у приміщеннях кожної будівлі під час опалювального періоду;

- порядку експлуатації кожної будівлі, проведених заходів з енергозбереження та отримання ефекту від їх впровадження;

- наявності енергомоніторингу та/або впровадження системи енергоменеджменту;

- значних споживачів тепла, електроенергії, гарячої та холодної води.

8.  Огляд поточного стану будівель, умов експлуатації, додержання санітарних норм, потреб проведення ремонту.

9.  Детальний огляд огороджувальних конструкцій, систем тепло- водо- електрозабезпечення, вентиляції, насосного обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього освітлення.

10. Підготовку технічних звітів з енергетичного аудиту будівель (звіти з енергоаудиту кожної будівлі та Резюме по комплексу будівель закладу в цілому).
11.  Передачу технічних звітів з енергоаудиту та енергетичних сертифікатів Замовнику у друкованому (мінімум 2 екземпляри) та електронному вигляді (формат файла pdf або docx). 
8.  Звіт з енергетичного аудиту будівлі школи має містити:

13.  Інформацію про виконавців послуги з проведення енергетичного аудиту: назва компанії, адреса, тел. номери, електронна пошта, перелік осіб  задіяних у проведенні енергоаудиту та їх контактні дані, свідоцтва/сертифікати про підвищення кваліфікації та право виконання енергетичних аудитів.

14.  Перелік документів (та місце їх розташування за наявності), які використовувалися при підготовці звіту з енергетичного аудиту (нормативні акти, технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, тощо).
15.  Загальна характеристика будівлі: фото, схема розміщення будівлі, рік побудови, площа забудови, загальна площа, опалювальна площа та об’єм будівлі, кількість поверхів, матеріали  конструктивних елементів та опис технічного стану огороджувальних конструкцій, опис системи тепло-, водо-, електропостачання, систем освітлення, вентиляції, оснащення приладами обліку води та енергоресурсів, з зазначенням місця встановлення та типу лічильників, кількість працівників, відвідувачів, учнів, режим експлуатації, тощо.

16.  Інформація щодо конструктивних елементів та інженерного обладнання будівлі:
·  стіни: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики стін з розподілом за сторонами світу, наявність тріщин в стінах та фундаменті будівлі, якість монтажу утеплювача цоколю (стан та наявність конденсату тощо);
·  вікна та двері: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип матеріалу рами/коробки, скління, геометричні та теплотехнічні характеристики вікон з розподілом за сторонами світу, якість встановлених металопластикових вікон, аналіз герметичності віконних склопакетів;
·  дах/горище: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;
·  підлога над перекриттям підвалу (техпідпілля): загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;
·  система опалення: тип внутрішньої системи, теплове навантаження (проектне та/або нормативне та/або договірне), наявність та кількість балансуючого обладнання на стояках чи відгалуженнях, схема підключення до зовнішніх мереж, тип та кількість опалювальних приладів за кожним типом, тип та кількість термостатичних регуляторів на опалювальних приладах, результати обстеження з визначенням місць найбільших втрат теплової енергії, тощо;
·  система вентиляції та кондиціонування: кількість вентиляційних систем та їх опис, нормативне теплове навантаження для потреб вентиляції та кондиціонування;
·  система побутового гарячого та холодного водопостачання: теплове навантаження для ГВП (проектне та/або нормативне та/або договірне), ефективність функціонування, діагностика системи ГВП;
·  система освітлення: кількість та типи світильників, потужність та кількість ламп (з зазначенням їх кількості по кожному типу світильника), час роботи, питома максимальна та питома усереднена потужність системи освітлення;
·  система охолодження: кількість, потужність та час роботи кожного обладнання, питома максимальна та питома усереднена потужність;
- вагомі споживачі: електричної та теплової енергії, гарячої та холодної води (вентилятори, насоси, електроплити, водонагрівачі, пральні машини та сушарки, лабораторне обладнання) – назва, рік випуску, потужність, режим використання, питома максимальна та питома усереднена потужність; персонал, якому дозволено працювати на даному обладнанні; необхідність та час останнього технічного обслуговування.
17.  Короткий опис (анотація) результатів енергоаудиту (загальна характеристика та енергетичний баланс  будівлі, інформація щодо питомих показників енергоспоживання та потенціал економії енергоносіїв, основні техніко-економічні показники потенційних заходів з підвищення енергоефективності будівель).
18.  Дані за три повні останні роки (помісячно та за рік у цілому) щодо обсягів використання у натуральних одиницях електроенергії, теплової енергії, природного газу, гарячої та холодної води, а також розрахунок базових рівнів споживання ПЕР будівлі.
19.  Інформацію щодо кількісті днів, дат початку та завершення опалювального періоду протягом трьох останніх повних років, середні температури повітря (зовнішнього і всередині будівель) помісячно за три останні роки, а також інформацію про кількість градусодіб опалення та охолодження.
20.  Інформацію щодо дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення та інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель та споруд.
21.  Розрахований енергетичний баланс будівлі (опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, освітлення, охолодження та інше обладнання, а саме: вентилятори, насоси, та інше) згідно наступних сценаріїв: розрахунковий базовий рівень споживання енергетичних ресурсів, фактичний базовий рівень та рівень енергоефективної моделі з поясненням обраних основних показників енергоефективності.
22.  Інформацію про можливі енергоефективні заходи та проекти використання альтернативних джерел енергії, а саме для кожного заходу:
- назва заходу та короткий опис;

- оцінка обсягу необхідних інвестицій з деталізацією основних статей витрат (витрати на проектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт, інші витрати), оцінкою операційних витрат (в разі наявності; наприклад, на обслуговування обладнання) та описом основних припущень (вартість основних матеріалів та обладнання, курс іноземних валют на дату виконання оцінки, тощо);

- оцінка тривалості та графіку реалізації заходу;

- потенціал енергозбереження від впровадження заходу (з виділенням економії від скорочення споживання електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо) та/або потенціал виробництва енергії (електроенергії та/або теплової енергії) з альтернативних джерел;

- фінансові показники, а саме: простий та дисконтований термін окупності; внутрішня норма прибутковості, чиста приведена вартість із зазначенням основних припущень (ставка дисконтування, період аналізу грошових потоків, тощо), співвідношення інвестицій до заощаджень.

-  розподіл за пріоритетністю: короткострокові заходи (вимагають невеликих інвестицій або зовсім їх не вимагають, термінові заходи та з високою самоокупністю, заходи необхідні для запобігання пошкодженню будівлі та обладнання); середньострокові заходи (вимагають середніх та великих інвестицій,  але мають високу самоокупність); довгострокові заходи (вимагають великих інвестицій та мають значні строки окупності);

-  рекомендована послідовність виконання потенційних енергозберігаючих заходів;

- альтернативні варіанти впровадження заходу (в разі їх наявності) та вплив на основні показники заходу (вартість, потенціал енергозбереження, період окупності). 

Всі фінансові розрахунки (економічний ефект, період окупності) мають включати в себе всі необхідні операційні витрати. 

23. Оцінка економічної ефективності всіх потенційних енергозберігаючих заходів повинна бути здійснена шляхом побудови математичних моделей кожного заходу. 

24. Моделі повинні бути побудовані на наступних припущеннях (станом на 2020 рік):

· вартість теплової енергії, електричної енергії, водопостачання та водовідведення - згідно відповідних тарифів комунальних підприємств м. Обухів;

· курс гривні до євро – згідно курсу НБУ на дату розрахунків;

· ставка дисконтування – 17,5 %;

· прогноз промислової інфляції на ціни енергоносіїв – згідно прогнозних розрахунків;

· похибка обчислень не повинна пердитячого гавчального закладуевищувати ± 15 %.

По кожному енергозберігаючому заходу в звіті з енергоаудиту повинні бути розраховані наступні показники ефективності інвестицій:

· простий період окупності РВ;

· дисконтований період окупності DPB; 

· середня норма рентабельності ARR (%);

· чистий приведений дохід NPV;

· індекс прибутковості PI;

· внутрішня норма рентабельності IRR (%);

· модифікована внутрішня норма рентабельності MIRR (%).

Всі заходи з підвищення енергоефективності дитячого навчального закладу повинні впроваджуватись як один проект. 

14. Екологічні вигоди – скорочення викидів парникових газів, враховуючи  фактичний сценарій, базовий рівень та сценарій енергоефективної моделі.
9.  Представлення та обговорення попередніх результатів звіту з енергетичного аудиту

Виконавець послуги з проведення енергетичного аудиту має представити Замовнику та обговорити попередні результати технічного звіту з енергоаудиту. Замовник має право вносити коментарі та зауваження з метою приведення звіту з енергоаудиту у відповідність до вимог даного технічного завдання.

10.  Презентація звіту з енергоаудиту.
Результати енергетичного аудиту мають бути представлені для ознайомлення посадовим особам Замовника, керівникам та енергоменеджером структурних підрозділів Замовника після завершення підготовки звіту з урахуванням доповнень, зауважень, рекомендацій Замовника.

Місце проведення заходу, дата та час обумовлються Замовником. У рамках презентації Підрядник повинен доповісти про результати енергоаудиту з забезпеченням супроводу своєї доповіді слайдами, відповісти на запитання щодо проведення енергоаудиту та його результатів, підготувати прес-реліз щодо результатів аудитів та надати його Замовнику в електронному вигляді, у термін визначений Замовником, для забезпечення друку та розповсюдження.
6. Результати Послуги
Звіт з енергетичного аудиту та енергетичного сертифікату надається Замовнику в кількості трьох примірників у друкованому з підписами виконавців та електронному вигляді у форматі pdf. 

Всі результати робіт Підрядника послуги з проведення енергоаудиту, включаючи звіт про результати аудиту та енергетичний сертифікат, не можуть бути об’єктом жодних авторських прав і надаються Замовнику українською мовою у друкованій та електронній формі для ексклюзивного використання.

7. Термін виконання робіт
Визначається згідно Календарного плану (Додаток № до Договору). Кінцевий строк надання Послуги має завершуватися до _________ року.

Підрядник має надати перший проект звіту не пізніше 30 робочих днів з моменту підписання  цього Договору.

Доопрацювання звіту до останньої підготовленої версії має бути проведено в термін не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання коментарів (рекомендацій), зауважень та доповнень.

12. Характеристика об′єкта

· повна назва: академічний ліцей №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської

· рік забудови: 1913 рік  (добудова другого корпусу 1969 рік);

· опалювальна площа: 5082.0 м2;

· опалювальний об′єм: 12705 м3;

· кількість поверхів: 3 ;

· місткість ШНЗ: 970 дітей та працівників;

· наявні технічні документи: поверхові плани будівлі з експлікацією приміщень; так

· опис будівлі: кількість корпусів, симетрична і так/ ні.; так

· теплопостачання: централізоване, наявний засіб обліку; так

· ГВП: електробойлери/централізоване/інше, наявний облік; так

· електроенергія: наявний облік; так

· ХВП: наявний облік; так

· особливості: наявність басейну. ні

Технічні вимоги 

до  послуги  з енергоаудиту об’єкту академічний ліцей №3 Обухівської міської ради Київської області 

V. Виконати  повний енергетичний аудит  академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області,  розташованого по вулиці Миру, 12, в м.Обухів, Київської області 

VI. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуги з повного  енергетичного аудиту академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області
11.  Нормативна база:

Послуга з проведення енергетичного аудиту повинна виконуватись згідно чинного законодавства, нормативних актів та відповідно до державних та європейських правил, норм і стандартів, а саме:
·  Закон України «Про енергозбереження»;
·  Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;
·  ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні;
·  ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;
·  ДСТУ 4065-2001 (ANSI/IEEE 739:1995, NEG) Державний стандарт України. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги;
·  ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення;
·  ДСТУ- НБА.2.2-5:2007 Настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків; 
·  КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні;
·  ДСТУ Б ЕN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод;
· ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі»; 

· ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»;

· ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».

Енергетичний сертифікат будівлі повинен відповідати наступним нормативним документам: 

· Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»; 

· Наказ Мінрегіону 11.07.2018 №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі».

12.  Послуга з проведення енергетичного аудиту повинна включати:

5.  Проведення організаційної зустрічі енергоаудиторів з представниками Замовника для обговорення питань організації проведення енергоаудиту, призначення відповідальних осіб Замовника для забезпечення надання необхідної вихідної інформації.
6.  Аналіз інформації щодо:

- характеристик будівель та інженерних мереж, їх технічних креслень, схем та описів;

- систем опалення, вентиляції, кондиціювання, холодного та гарячого водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, освітлення;

- енергетичних витрат (тепло, електроенергія, гаряча та холодна вода);

- режиму використання будівлі – кількості та часу присутніх у кожній будівлі (учні, адміністративний персонал, технічні працівники,  тощо);

- параметрів мікроклімату у приміщеннях кожної будівлі під час опалювального періоду;

- порядку експлуатації кожної будівлі, проведених заходів з енергозбереження та отримання ефекту від їх впровадження;

- наявності енергомоніторингу та/або впровадження системи енергоменеджменту;

- значних споживачів тепла, електроенергії, гарячої та холодної води.

13.  Огляд поточного стану будівель, умов експлуатації, додержання санітарних норм, потреб проведення ремонту.

14.  Детальний огляд огороджувальних конструкцій, систем тепло- водо- електрозабезпечення, вентиляції, насосного обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього освітлення.

15. Підготовку технічних звітів з енергетичного аудиту будівель (звіти з енергоаудиту кожної будівлі та Резюме по комплексу будівель закладу в цілому).
16.  Передачу технічних звітів з енергоаудиту та енергетичних сертифікатів Замовнику у друкованому (мінімум 2 екземпляри) та електронному вигляді (формат файла pdf або docx). 
13.  Звіт з енергетичного аудиту будівлі школи має містити:

25.  Інформацію про виконавців послуги з проведення енергетичного аудиту: назва компанії, адреса, тел. номери, електронна пошта, перелік осіб  задіяних у проведенні енергоаудиту та їх контактні дані, свідоцтва/сертифікати про підвищення кваліфікації та право виконання енергетичних аудитів.

26.  Перелік документів (та місце їх розташування за наявності), які використовувалися при підготовці звіту з енергетичного аудиту (нормативні акти, технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, тощо).
27.  Загальна характеристика будівлі: фото, схема розміщення будівлі, рік побудови, площа забудови, загальна площа, опалювальна площа та об’єм будівлі, кількість поверхів, матеріали  конструктивних елементів та опис технічного стану огороджувальних конструкцій, опис системи тепло-, водо-, електропостачання, систем освітлення, вентиляції, оснащення приладами обліку води та енергоресурсів, з зазначенням місця встановлення та типу лічильників, кількість працівників, відвідувачів, учнів, режим експлуатації, тощо.

28.  Інформація щодо конструктивних елементів та інженерного обладнання будівлі:
·  стіни: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики стін з розподілом за сторонами світу, наявність тріщин в стінах та фундаменті будівлі, якість монтажу утеплювача цоколю (стан та наявність конденсату тощо);
·  вікна та двері: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип матеріалу рами/коробки, скління, геометричні та теплотехнічні характеристики вікон з розподілом за сторонами світу, якість встановлених металопластикових вікон, аналіз герметичності віконних склопакетів;
·  дах/горище: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;
·  підлога над перекриттям підвалу (техпідпілля): загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;
·  система опалення: тип внутрішньої системи, теплове навантаження (проектне та/або нормативне та/або договірне), наявність та кількість балансуючого обладнання на стояках чи відгалуженнях, схема підключення до зовнішніх мереж, тип та кількість опалювальних приладів за кожним типом, тип та кількість термостатичних регуляторів на опалювальних приладах, результати обстеження з визначенням місць найбільших втрат теплової енергії, тощо;
·  система вентиляції та кондиціонування: кількість вентиляційних систем та їх опис, нормативне теплове навантаження для потреб вентиляції та кондиціонування;
·  система побутового гарячого та холодного водопостачання: теплове навантаження для ГВП (проектне та/або нормативне та/або договірне), ефективність функціонування, діагностика системи ГВП;
·  система освітлення: кількість та типи світильників, потужність та кількість ламп (з зазначенням їх кількості по кожному типу світильника), час роботи, питома максимальна та питома усереднена потужність системи освітлення;
·  система охолодження: кількість, потужність та час роботи кожного обладнання, питома максимальна та питома усереднена потужність;
- вагомі споживачі: електричної та теплової енергії, гарячої та холодної води (вентилятори, насоси, електроплити, водонагрівачі, пральні машини та сушарки, лабораторне обладнання) – назва, рік випуску, потужність, режим використання, питома максимальна та питома усереднена потужність; персонал, якому дозволено працювати на даному обладнанні; необхідність та час останнього технічного обслуговування.
29.  Короткий опис (анотація) результатів енергоаудиту (загальна характеристика та енергетичний баланс  будівлі, інформація щодо питомих показників енергоспоживання та потенціал економії енергоносіїв, основні техніко-економічні показники потенційних заходів з підвищення енергоефективності будівель).
30.  Дані за три повні останні роки (помісячно та за рік у цілому) щодо обсягів використання у натуральних одиницях електроенергії, теплової енергії, природного газу, гарячої та холодної води, а також розрахунок базових рівнів споживання ПЕР будівлі.
31.  Інформацію щодо кількісті днів, дат початку та завершення опалювального періоду протягом трьох останніх повних років, середні температури повітря (зовнішнього і всередині будівель) помісячно за три останні роки, а також інформацію про кількість градусодіб опалення та охолодження.
32.  Інформацію щодо дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення та інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель та споруд.
33.  Розрахований енергетичний баланс будівлі (опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, освітлення, охолодження та інше обладнання, а саме: вентилятори, насоси, та інше) згідно наступних сценаріїв: розрахунковий базовий рівень споживання енергетичних ресурсів, фактичний базовий рівень та рівень енергоефективної моделі з поясненням обраних основних показників енергоефективності.
34.  Інформацію про можливі енергоефективні заходи та проекти використання альтернативних джерел енергії, а саме для кожного заходу:
- назва заходу та короткий опис;

- оцінка обсягу необхідних інвестицій з деталізацією основних статей витрат (витрати на проектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт, інші витрати), оцінкою операційних витрат (в разі наявності; наприклад, на обслуговування обладнання) та описом основних припущень (вартість основних матеріалів та обладнання, курс іноземних валют на дату виконання оцінки, тощо);

- оцінка тривалості та графіку реалізації заходу;

- потенціал енергозбереження від впровадження заходу (з виділенням економії від скорочення споживання електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо) та/або потенціал виробництва енергії (електроенергії та/або теплової енергії) з альтернативних джерел;

- фінансові показники, а саме: простий та дисконтований термін окупності; внутрішня норма прибутковості, чиста приведена вартість із зазначенням основних припущень (ставка дисконтування, період аналізу грошових потоків, тощо), співвідношення інвестицій до заощаджень.

-  розподіл за пріоритетністю: короткострокові заходи (вимагають невеликих інвестицій або зовсім їх не вимагають, термінові заходи та з високою самоокупністю, заходи необхідні для запобігання пошкодженню будівлі та обладнання); середньострокові заходи (вимагають середніх та великих інвестицій,  але мають високу самоокупність); довгострокові заходи (вимагають великих інвестицій та мають значні строки окупності);

-  рекомендована послідовність виконання потенційних енергозберігаючих заходів;

- альтернативні варіанти впровадження заходу (в разі їх наявності) та вплив на основні показники заходу (вартість, потенціал енергозбереження, період окупності). 

Всі фінансові розрахунки (економічний ефект, період окупності) мають включати в себе всі необхідні операційні витрати. 

35. Оцінка економічної ефективності всіх потенційних енергозберігаючих заходів повинна бути здійснена шляхом побудови математичних моделей кожного заходу. 

36. Моделі повинні бути побудовані на наступних припущеннях (станом на 2020 рік):

· вартість теплової енергії, електричної енергії, водопостачання та водовідведення - згідно відповідних тарифів комунальних підприємств м. Обухів;

· курс гривні до євро – згідно курсу НБУ на дату розрахунків;

· ставка дисконтування – 17,5 %;

· прогноз промислової інфляції на ціни енергоносіїв – згідно прогнозних розрахунків;

· похибка обчислень не повинна пердитячого гавчального закладуевищувати ± 15 %.

По кожному енергозберігаючому заходу в звіті з енергоаудиту повинні бути розраховані наступні показники ефективності інвестицій:

· простий період окупності РВ;

· дисконтований період окупності DPB; 

· середня норма рентабельності ARR (%);

· чистий приведений дохід NPV;

· індекс прибутковості PI;

· внутрішня норма рентабельності IRR (%);

· модифікована внутрішня норма рентабельності MIRR (%).

Всі заходи з підвищення енергоефективності дитячого навчального закладу повинні впроваджуватись як один проект. 

14. Екологічні вигоди – скорочення викидів парникових газів, враховуючи  фактичний сценарій, базовий рівень та сценарій енергоефективної моделі.
14. Представлення та обговорення попередніх результатів звіту з енергетичного аудиту

Виконавець послуги з проведення енергетичного аудиту має представити Замовнику та обговорити попередні результати технічного звіту з енергоаудиту. Замовник має право вносити коментарі та зауваження з метою приведення звіту з енергоаудиту у відповідність до вимог даного технічного завдання.

15.  Презентація звіту з енергоаудиту.
Результати енергетичного аудиту мають бути представлені для ознайомлення посадовим особам Замовника, керівникам та енергоменеджером структурних підрозділів Замовника після завершення підготовки звіту з урахуванням доповнень, зауважень, рекомендацій Замовника.

Місце проведення заходу, дата та час обумовлються Замовником. У рамках презентації Підрядник повинен доповісти про результати енергоаудиту з забезпеченням супроводу своєї доповіді слайдами, відповісти на запитання щодо проведення енергоаудиту та його результатів, підготувати прес-реліз щодо результатів аудитів та надати його Замовнику в електронному вигляді, у термін визначений Замовником, для забезпечення друку та розповсюдження.
6. Результати Послуги
Звіт з енергетичного аудиту та енергетичного сертифікату надається Замовнику в кількості трьох примірників у друкованому з підписами виконавців та електронному вигляді у форматі pdf. 

Всі результати робіт Підрядника послуги з проведення енергоаудиту, включаючи звіт про результати аудиту та енергетичний сертифікат, не можуть бути об’єктом жодних авторських прав і надаються Замовнику українською мовою у друкованій та електронній формі для ексклюзивного використання.

7. Термін виконання робіт
Визначається згідно Календарного плану (Додаток № до Договору). Кінцевий строк надання Послуги має завершуватися до _________ року.

Підрядник має надати перший проект звіту не пізніше 30 робочих днів з моменту підписання  цього Договору.

Доопрацювання звіту до останньої підготовленої версії має бути проведено в термін не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання коментарів (рекомендацій), зауважень та доповнень.

17. Характеристика об′єкта

· повна назва: академічний ліцей №3 Обухівської міської ради Київської області

· рік забудови: 1986 рік;

· опалювальна площа: 7642.0 м2;

· опалювальний об′єм: 19105.0 м3;

· кількість поверхів: 3 ;

· місткість ШНЗ: 1560 дітей та працівників;

· наявні технічні документи: поверхові плани будівлі з експлікацією приміщень; так

· опис будівлі: кількість корпусів, симетрична і так/ ні.; так

· теплопостачання: централізоване, наявний засіб обліку; так

· ГВП: електробойлери/централізоване/інше, наявний облік; так

· електроенергія: наявний облік; так

· ХВП: наявний облік; так

· особливості: наявність басейну. ні

Технічні вимоги 

до  послуги  з енергоаудиту об’єкту академічний ліцей №2 Обухівської міської ради Київської області 

VII. Виконати  повний енергетичний аудит  академічного ліцею №2 Обухівської міської ради Київської області,  розташованого по вулиці Козацький шлях, 1, в м.Обухів, Київської області 

VIII. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуги з повного  енергетичного аудиту академічного ліцею №2 Обухівської міської ради Київської області
16.  Нормативна база:

Послуга з проведення енергетичного аудиту повинна виконуватись згідно чинного законодавства, нормативних актів та відповідно до державних та європейських правил, норм і стандартів, а саме:
·  Закон України «Про енергозбереження»;
·  Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;
·  ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні;
·  ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;
·  ДСТУ 4065-2001 (ANSI/IEEE 739:1995, NEG) Державний стандарт України. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги;
·  ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення;
·  ДСТУ- НБА.2.2-5:2007 Настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків; 
·  КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні;
·  ДСТУ Б ЕN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод;
· ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі»; 

· ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»;

· ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».

Енергетичний сертифікат будівлі повинен відповідати наступним нормативним документам: 

· Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»; 

· Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»; 

· Наказ Мінрегіону 11.07.2018 №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі».

17.  Послуга з проведення енергетичного аудиту повинна включати:

7.  Проведення організаційної зустрічі енергоаудиторів з представниками Замовника для обговорення питань організації проведення енергоаудиту, призначення відповідальних осіб Замовника для забезпечення надання необхідної вихідної інформації.
8.  Аналіз інформації щодо:

- характеристик будівель та інженерних мереж, їх технічних креслень, схем та описів;

- систем опалення, вентиляції, кондиціювання, холодного та гарячого водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, освітлення;

- енергетичних витрат (тепло, електроенергія, гаряча та холодна вода);

- режиму використання будівлі – кількості та часу присутніх у кожній будівлі (учні, адміністративний персонал, технічні працівники,  тощо);

- параметрів мікроклімату у приміщеннях кожної будівлі під час опалювального періоду;

- порядку експлуатації кожної будівлі, проведених заходів з енергозбереження та отримання ефекту від їх впровадження;

- наявності енергомоніторингу та/або впровадження системи енергоменеджменту;

- значних споживачів тепла, електроенергії, гарячої та холодної води.

18.  Огляд поточного стану будівель, умов експлуатації, додержання санітарних норм, потреб проведення ремонту.

19.  Детальний огляд огороджувальних конструкцій, систем тепло- водо- електрозабезпечення, вентиляції, насосного обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього освітлення.

20. Підготовку технічних звітів з енергетичного аудиту будівель (звіти з енергоаудиту кожної будівлі та Резюме по комплексу будівель закладу в цілому).
21.  Передачу технічних звітів з енергоаудиту та енергетичних сертифікатів Замовнику у друкованому (мінімум 2 екземпляри) та електронному вигляді (формат файла pdf або docx). 
18.  Звіт з енергетичного аудиту будівлі школи має містити:

37.  Інформацію про виконавців послуги з проведення енергетичного аудиту: назва компанії, адреса, тел. номери, електронна пошта, перелік осіб  задіяних у проведенні енергоаудиту та їх контактні дані, свідоцтва/сертифікати про підвищення кваліфікації та право виконання енергетичних аудитів.

38.  Перелік документів (та місце їх розташування за наявності), які використовувалися при підготовці звіту з енергетичного аудиту (нормативні акти, технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, тощо).
39.  Загальна характеристика будівлі: фото, схема розміщення будівлі, рік побудови, площа забудови, загальна площа, опалювальна площа та об’єм будівлі, кількість поверхів, матеріали  конструктивних елементів та опис технічного стану огороджувальних конструкцій, опис системи тепло-, водо-, електропостачання, систем освітлення, вентиляції, оснащення приладами обліку води та енергоресурсів, з зазначенням місця встановлення та типу лічильників, кількість працівників, відвідувачів, учнів, режим експлуатації, тощо.

40.  Інформація щодо конструктивних елементів та інженерного обладнання будівлі:
·  стіни: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики стін з розподілом за сторонами світу, наявність тріщин в стінах та фундаменті будівлі, якість монтажу утеплювача цоколю (стан та наявність конденсату тощо);
·  вікна та двері: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип матеріалу рами/коробки, скління, геометричні та теплотехнічні характеристики вікон з розподілом за сторонами світу, якість встановлених металопластикових вікон, аналіз герметичності віконних склопакетів;
·  дах/горище: загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;
·  підлога над перекриттям підвалу (техпідпілля): загальна оцінка існуючого стану, загальна площа, тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;
·  система опалення: тип внутрішньої системи, теплове навантаження (проектне та/або нормативне та/або договірне), наявність та кількість балансуючого обладнання на стояках чи відгалуженнях, схема підключення до зовнішніх мереж, тип та кількість опалювальних приладів за кожним типом, тип та кількість термостатичних регуляторів на опалювальних приладах, результати обстеження з визначенням місць найбільших втрат теплової енергії, тощо;
·  система вентиляції та кондиціонування: кількість вентиляційних систем та їх опис, нормативне теплове навантаження для потреб вентиляції та кондиціонування;
·  система побутового гарячого та холодного водопостачання: теплове навантаження для ГВП (проектне та/або нормативне та/або договірне), ефективність функціонування, діагностика системи ГВП;
·  система освітлення: кількість та типи світильників, потужність та кількість ламп (з зазначенням їх кількості по кожному типу світильника), час роботи, питома максимальна та питома усереднена потужність системи освітлення;
·  система охолодження: кількість, потужність та час роботи кожного обладнання, питома максимальна та питома усереднена потужність;
- вагомі споживачі: електричної та теплової енергії, гарячої та холодної води (вентилятори, насоси, електроплити, водонагрівачі, пральні машини та сушарки, лабораторне обладнання) – назва, рік випуску, потужність, режим використання, питома максимальна та питома усереднена потужність; персонал, якому дозволено працювати на даному обладнанні; необхідність та час останнього технічного обслуговування.
41.  Короткий опис (анотація) результатів енергоаудиту (загальна характеристика та енергетичний баланс  будівлі, інформація щодо питомих показників енергоспоживання та потенціал економії енергоносіїв, основні техніко-економічні показники потенційних заходів з підвищення енергоефективності будівель).
42.  Дані за три повні останні роки (помісячно та за рік у цілому) щодо обсягів використання у натуральних одиницях електроенергії, теплової енергії, природного газу, гарячої та холодної води, а також розрахунок базових рівнів споживання ПЕР будівлі.
43.  Інформацію щодо кількісті днів, дат початку та завершення опалювального періоду протягом трьох останніх повних років, середні температури повітря (зовнішнього і всередині будівель) помісячно за три останні роки, а також інформацію про кількість градусодіб опалення та охолодження.
44.  Інформацію щодо дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення та інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель та споруд.
45.  Розрахований енергетичний баланс будівлі (опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, освітлення, охолодження та інше обладнання, а саме: вентилятори, насоси, та інше) згідно наступних сценаріїв: розрахунковий базовий рівень споживання енергетичних ресурсів, фактичний базовий рівень та рівень енергоефективної моделі з поясненням обраних основних показників енергоефективності.
46.  Інформацію про можливі енергоефективні заходи та проекти використання альтернативних джерел енергії, а саме для кожного заходу:
- назва заходу та короткий опис;

- оцінка обсягу необхідних інвестицій з деталізацією основних статей витрат (витрати на проектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт, інші витрати), оцінкою операційних витрат (в разі наявності; наприклад, на обслуговування обладнання) та описом основних припущень (вартість основних матеріалів та обладнання, курс іноземних валют на дату виконання оцінки, тощо);

- оцінка тривалості та графіку реалізації заходу;

- потенціал енергозбереження від впровадження заходу (з виділенням економії від скорочення споживання електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо) та/або потенціал виробництва енергії (електроенергії та/або теплової енергії) з альтернативних джерел;

- фінансові показники, а саме: простий та дисконтований термін окупності; внутрішня норма прибутковості, чиста приведена вартість із зазначенням основних припущень (ставка дисконтування, період аналізу грошових потоків, тощо), співвідношення інвестицій до заощаджень.

-  розподіл за пріоритетністю: короткострокові заходи (вимагають невеликих інвестицій або зовсім їх не вимагають, термінові заходи та з високою самоокупністю, заходи необхідні для запобігання пошкодженню будівлі та обладнання); середньострокові заходи (вимагають середніх та великих інвестицій,  але мають високу самоокупність); довгострокові заходи (вимагають великих інвестицій та мають значні строки окупності);

-  рекомендована послідовність виконання потенційних енергозберігаючих заходів;

- альтернативні варіанти впровадження заходу (в разі їх наявності) та вплив на основні показники заходу (вартість, потенціал енергозбереження, період окупності). 

Всі фінансові розрахунки (економічний ефект, період окупності) мають включати в себе всі необхідні операційні витрати. 

47. Оцінка економічної ефективності всіх потенційних енергозберігаючих заходів повинна бути здійснена шляхом побудови математичних моделей кожного заходу. 

48. Моделі повинні бути побудовані на наступних припущеннях (станом на 2020 рік):

· вартість теплової енергії, електричної енергії, водопостачання та водовідведення - згідно відповідних тарифів комунальних підприємств м. Обухів;

· курс гривні до євро – згідно курсу НБУ на дату розрахунків;

· ставка дисконтування – 17,5 %;

· прогноз промислової інфляції на ціни енергоносіїв – згідно прогнозних розрахунків;

· похибка обчислень не повинна пердитячого гавчального закладуевищувати ± 15 %.

По кожному енергозберігаючому заходу в звіті з енергоаудиту повинні бути розраховані наступні показники ефективності інвестицій:

· простий період окупності РВ;

· дисконтований період окупності DPB; 

· середня норма рентабельності ARR (%);

· чистий приведений дохід NPV;

· індекс прибутковості PI;

· внутрішня норма рентабельності IRR (%);

· модифікована внутрішня норма рентабельності MIRR (%).

Всі заходи з підвищення енергоефективності дитячого навчального закладу повинні впроваджуватись як один проект. 

14. Екологічні вигоди – скорочення викидів парникових газів, враховуючи  фактичний сценарій, базовий рівень та сценарій енергоефективної моделі.
19. Представлення та обговорення попередніх результатів звіту з енергетичного аудиту

Виконавець послуги з проведення енергетичного аудиту має представити Замовнику та обговорити попередні результати технічного звіту з енергоаудиту. Замовник має право вносити коментарі та зауваження з метою приведення звіту з енергоаудиту у відповідність до вимог даного технічного завдання.

20.  Презентація звіту з енергоаудиту.
Результати енергетичного аудиту мають бути представлені для ознайомлення посадовим особам Замовника, керівникам та енергоменеджером структурних підрозділів Замовника після завершення підготовки звіту з урахуванням доповнень, зауважень, рекомендацій Замовника.

Місце проведення заходу, дата та час обумовлються Замовником. У рамках презентації Підрядник повинен доповісти про результати енергоаудиту з забезпеченням супроводу своєї доповіді слайдами, відповісти на запитання щодо проведення енергоаудиту та його результатів, підготувати прес-реліз щодо результатів аудитів та надати його Замовнику в електронному вигляді, у термін визначений Замовником, для забезпечення друку та розповсюдження.
6. Результати Послуги
Звіт з енергетичного аудиту та енергетичного сертифікату надається Замовнику в кількості трьох примірників у друкованому з підписами виконавців та електронному вигляді у форматі pdf. 

Всі результати робіт Підрядника послуги з проведення енергоаудиту, включаючи звіт про результати аудиту та енергетичний сертифікат, не можуть бути об’єктом жодних авторських прав і надаються Замовнику українською мовою у друкованій та електронній формі для ексклюзивного використання.

7. Термін виконання робіт
Визначається згідно Календарного плану (Додаток № до Договору). Кінцевий строк надання Послуги має завершуватися до _________ року.

Підрядник має надати перший проект звіту не пізніше 30 робочих днів з моменту підписання  цього Договору.

Доопрацювання звіту до останньої підготовленої версії має бути проведено в термін не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання коментарів (рекомендацій), зауважень та доповнень.

22. Характеристика об′єкта

· повна назва: академічний ліцей №2 Обухівської міської ради Київської області

· рік забудови: 1902 рік  (добудова другого корпусу 2007 рік);

· опалювальна площа: 1498.0 м2;

· опалювальний об′єм: 3745.0 м3;

· кількість поверхів: 2 ;

· місткість ШНЗ: 460 дітей та працівників;

· наявні технічні документи: поверхові плани будівлі з експлікацією приміщень; так

· опис будівлі: кількість корпусів, симетрична і так/ ні.; так

· теплопостачання: централізоване, наявний засіб обліку; так

· ГВП: електробойлери/централізоване/інше, наявний облік; так

· електроенергія: наявний облік; так

· ХВП: наявний облік; так

· особливості: наявність басейну. ні

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконавчого комітету              (підпис)                                      В.І.Рогоза

Додаток 3

до розпорядження Обухівського м міського голови 

№  21  від  24 січня 2020 року
Форма «Цінова пропозиція» 
подається у вигляді, наведеному нижче

(Бланк організації – Учасника)

«___» січня 2020 року 

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

	Відомості про учасника процедури конкурсу

	Повне найменування  учасника
	

	Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)
	

	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)
	

	Місце знаходження
	

	Форма власності та юридичний статус підприємства (організації)
	

	Коротка довідка про діяльність фірми
	

	Строки виконання робіт
	

	Особа, відповідальна за участь у конкурсі (ПІБ, посада, контактні телефони)
	

	Факс та телефон
	

	Електронна адреса
	

	Інша інформація 
	

	Цінова пропозиція 
	

	Ми, ______________________________________________(повне найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю послуг проведення енергетичного аудиту по об’єкту: академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати послуги по даному предмету конкурсу та визначили, що наша пропозиція складає _________________ (числом) ________________________________________ (прописом) грн. (без ПДВ) 

	


Заступник міського голови, 

керуючий справами виконавчого комітету          (підпис)                            В.І.Рогоза

Додаток 4

до розпорядження Обухівського м міського голови 

№  21  від  24  січня 2020 року
Методика оцінки конкурсних пропозицій переможця

Показники критеріїв беруться з конкурсних пропозицій Учасників.
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

За кожним критерієм визначається бальна оцінка:

1) Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів (до 70 включно). Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл  = Цmin/Цобчисл х 70, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin      – найвигідніша (найменша) ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

70 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Одиниця виміру за критерієм «Ціна» (з усіма податками та зборами) – гривня.

2) Кількість балів за критерієм «Строк виконання» визначається наступним чином: 

Пропозиції конкурсних торгів, строк виконання послуг в якій найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів (до 10 включно). Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: 

Бобчисл = Тmin /Тобчисл х 10, де 

Бобчисл  – обчислювана кількість балів;

Тmin – найвигідніший (найкоротший) строк виконання послуг;

Тобчисл – строк виконання послуг, зазначений в пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк виконання».

Одиниця виміру за критерієм «Строк виконання» – календарний день.

3) Кількість балів за критерієм «наявність досвіду виконання аналогічних робіт (з поданням копій укладених договорів та з відгуками замовників про якість їх виконання)»  визначається наступним чином: 

Пропозиції конкурсних торгів в якій подані документи із найбільшою кількістю  укладених договорів та позитивних відгуків, присвоюється максимально можлива кількість балів (до 20 включно). Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: 

Бобчисл = Тmin /Тобчисл х 20, де 

Бобчисл  – обчислювана кількість балів;

Тmin – найбільша кількість укладених договорів та позитивних відгуків;

Тобчисл – умови розрахунку, зазначені в пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «наявність досвіду виконання аналогічних робіт (з поданням копій укладених договорів та з відгуками замовників про якість їх виконання)» .

Одиниця виміру за критерієм «наявність досвіду виконання аналогічних робіт (з поданням копій укладених договорів та з відгуками замовників про якість їх виконання)» - кількість укладених та виконаних договорів.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується за формулою:

Загальна кількість балів = кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Строк виконання» + кількість балів за критерієм «наявність досвіду виконання аналогічних робіт (з поданням копій укладених договорів та з відгуками замовників про якість їх виконання)». Переможцем торгів визначається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого одержала найбільшу загальну кількість балів.

Переможець визначається рішенням конкурсного комітету.

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконавчого комітету   (підпис)                                                 В.І.Рогоза

� EMBED Msxml2.SAXXMLReader.5.0 ���








[image: image2.wmf]_1442043854

