[image: image1.emf]


ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № 268
від 05 вересня 2023 року                                                  місто Обухів

Про погодження Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії,  та норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень
Розглянувши листи Комунального підприємства  «Обухіврайтепломережа» від 23.08.2023  № 180-02 та від 30.08.2023 № 197-02 щодо погодження загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на період 01.10.2023-30.09.2024 та норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень,  відповідно до наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018           № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування  розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»,  керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В:
1. Погодити  Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на період 01.10.2023-30.09.2024 згідно з додатком 1.
2. Погодити  Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень на період 01.10.2023-30.09.2024 згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Анатолія ВЕРЕЩАКА.
Секретар Обухівської міської ради      (підпис) 
Сергій КЛОЧКО
Шевченко Л.М. 

Додаток 1 

До рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області 

Від 05.09.2023 №268 

	"ПОГОДЖЕНО"
	
	
	"ЗАТВЕРДЖУЮ"

	 Рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
	
	
	Директор 
	

	
	
	
	КП   "Обухіврайтепломережа "

	Від 05.09.2023
	
	
	
	__(підпис)_____Є.О.Мартиненко 

	№ 268
	
	
	
	__________________2023р




ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ   НОРМИ    ПИТОМИХ   ВИТРАТ   ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ   ТА   ЕЛЕКТРИЧНОЇ  ЕНЕРГІЇ       НА  ПЕРІОД        01.10.2023 - 30.09.2024 
ПО      КОМУНАЛЬНОМУ   ПІДПРИЄМСТВУ   "ОБУХІВРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА"
по котельним Обухівської  міської територіальної  громади  Обухівського району Київської області
                                                                                                                                               споживання  газу  за     2022 р  2108,6       т.у.п. /рік
	 
	Назва котельні 
	Найменування  продукції
	Обсяги  продукції   робіт послуг (за роками )  тис Гкал (за формою 11-МТП)
	ПАЛИВО .                                                                   ( кг  у.п./ГКал )
	Теплова  енергія .    Мкал /од.продукції )  
	Електроенергія ,               (кВт.год  /  ГКал) 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Код 
	Найменування 
	Од. виміру 
	попередій (2021 р)
	поточний   (звітний 2022р )
	плановий  2023-24 рік 
	попередній 2021р
	поточний (звітний 2022р)
	плановий  2023-2024р
	попередній
	поточний (звітний )
	плановий
	попередній 2021р
	поточний (звітний 2022р)
	плановий  2023 -2024р.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	м. Обухів  вул.  В.В.Чаплінського 3
	 
	ТЕПЛОВА   ЕНЕРГІЯ 
	 
	тис.  ГКал.
	3,73926


	2,87017


	3,2807
	159,4
	164,2


	161.0
	
	
	
	27,3
	25,8
	28,50

	2
	Академічний ліцей №2 Обухівської міської ради 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,16607
	0,16005
	0,14952
	187,9
	150,9
	171,6
	
	
	
	19.8
	17,8
	21,5

	3
	м. Обухів ж/буд вул. Київська , 60
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,37005
	0,30334
	0,35020
	190,8


	172,9


	169,5
	
	
	
	19,0


	13,5


	21,8

	4
	м. Обухів м-н Яблуневий 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	4,24384
	3,42174
	3,97902
	153,4
	156,9


	155,2
	
	
	
	22,5
	22,7
	26,5

	5
	м. Обухів  ж/буд  вул. 8 Березня ,52
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,35464
	0,27775
	0,30594
	158,6
	170,1


	164,1
	
	
	
	18,9
	16,6


	20,6

	6
	м. Обухів  ж/буд  вул. 8 Березня ,54
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,38191
	0,27187
	0,28061
	159,2
	166,5
	162,9
	
	
	
	18,3
	16,3
	20,6

	7
	м. Обухів ж /будинки Чумацький Шлях 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,28634
	0,21308
	0,2579
	170,3
	171,6


	167,5
	
	
	
	14,2
	16,1
	17,5

	8
	м. Обухів ж/будинки  вул Київська ,105
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,20089
	0,13719
	0,15517
	190,8
	196,8
	174,5
	
	
	
	7,3
	9,0


	10,5

	9
	м. Обухів ж/ буд  вул Київська , 64
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,9423
	0,7886
	0,8874
	145,7
	145.6
	145,7
	
	
	
	14,9
	14,0
	15,8

	10
	м. Обухів ж/буд  Київська 62
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,40667
	0,33433
	0,34749
	169,8
	166.3
	165,6
	
	
	
	10,3
	9,8
	12,2

	11
	Академічний ліцей  імені Володимира Мельника
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,37768
	0,36149
	0,3233
	172,0
	152.2
	170,6
	
	
	
	10,9
	10,6
	12,6

	12
	Краснослобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,44496
	0,40783
	0,37372
	173,6
	143.7
	173,3
	
	
	
	8,1
	7,4
	10,1

	13
	Маловільшанська гімназія  Обухівської міської ради
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,18829
	0,09992
	0,13043
	144,9
	193.4
	169,2
	
	
	
	5,2
	8
	9,5

	14
	Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,25135
	0,26536
	0,21391
	149,5
	131.9
	167,7
	
	
	
	10,4
	8,2
	12,5

	15
	Долинянська гімназія Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,1738
	0,146
	0,13693
	161,4
	154.7
	172,2
	
	
	
	7,6
	8,5
	9,5

	16
	Копачівська гімназія Обухівської міської ради Київської області 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,13281
	0,11289
	0,12266
	184,8
	174.9
	174,5
	
	
	
	10,7
	10,5
	12,4

	17
	Першотравенська гімназія  
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,15099
	0,11428
	0,13497
	144,0
	136.9
	151,2
	
	
	
	14,6
	13,8
	16,5

	18
	с. Перше Травня  Будинок культури 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,06758
	0,05167
	0,06308
	191,3
	185.6
	175,4
	
	
	
	40,8
	43,7
	43,7

	19
	м. Обухів  ж/буд Київська ,58
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,34552
	0,28968
	0,31481
	191,5
	181.1
	174,5
	
	
	
	11,2
	10,8
	12,8

	20
	 Дерев"янська    гімназія  Обухівської міської ради 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,15761
	0,12616
	0,1383
	157,9
	161.1
	167,2
	
	
	
	12,5
	12,2
	13,5

	21
	КНП ОМР "Обухівська стоматологічна поліклініка 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,11585
	0,10917
	0,09995
	169,9
	167,6
	168,8
	
	
	
	14,3
	15,7
	16,5

	22
	Германівський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,05956
	0,05167
	0,05399
	153,6
	157,3
	165,5
	
	
	
	7,8
	10,7
	10,7

	23
	Краснослобідський НВК дитячий садочок 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,10154
	0,06403
	0,0769
	136,0
	140,0
	151,5
	
	
	
	13,4
	14,8
	15,2

	24
	с. Германівка Відділення СДПП
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,04511


	0,03607
	0,0361
	148,6
	148.5
	151,5
	
	
	
	0
	0
	0,0

	25
	Красненська гімназія 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,0886
	0,07451
	0,07216
	154,1
	150.2
	164,9
	
	
	
	10,0
	9,2
	11,5

	26
	Германівський ліцей імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,22953
	0,2062
	0,19273
	174,1
	155.5
	174,1
	
	
	
	13,7
	12,7
	15,0

	27
	Германівська АЗПСМ
	
	
	
	Тис. ГКал.
	0
	0
	0,1973
	0
	0
	174,1
	
	
	
	
	
	13,5

	28


	Германівка адміністративне приміщення
	
	
	
	
	0
	0
	0,0447
	0
	0
	150
	
	
	
	
	
	12,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	Середнє значення по котельним
	160.9
	
	
	
	Середнє значення по котельним
	22.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,4330
	11,2951
	12,71989
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	тис. ГКал.
	16,5238
	13,2116
	14.67803
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Інше виробниче  споживання
	тис. Гкал
	0,3632
	0,2907
	0,32067
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Всього товарної продукції 
	тис.грн
	36722,7


	34610,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	з ПДВ 
	 
	44067,2
	40910,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


  1 Норми розроблені  відповідно до  «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива  та теплової енергії  на опалення житлових та громадських  споруд , а також  на господарсько- побутові  потреби в Україні»  КТМ 204 України  244-94.     Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно- каналізаційного господарства, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 вересня 2012 року № 449.
2. План організаційно-технічних заходів  направлених  на підвищення ефективності використання  ПЕР по підприємству КП «Обухіврайтепломережа» на 2022р. Затверджені наказом   по підприємству       № __36_   від _14.08_ 2023 року.  
Пр.  Інженер виробничого відділу  (підпис)    Л.В.Бойко
	
	"ПОГОДЖЕНО"
	
	
	 Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради 
Київської області 

Від 05.09.2023  № 268
ЗАТВЕРДЖУЮ"

	
	Рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради
	
	
	Директор 
	

	
	Київської області
	
	
	КП   "Обухіврайтепломережа "

	
	Від 05.09.2023
	
	
	
	_(підпис)___Є.О.Мартиненко 

	
	№ 268
	
	
	
	__________________2023р

	
	
	Норми втрат   теплової енергії   в теплових мережах,    норми витрат теплової енергії  на власні потреби котелень    по підприємству  КП "Обухіврайтепломережа "   НА  ПЕРІОД        01.10.2023 - 30.09.2024  

	
	№ п/п
	 Назва  котельні
	Втрати теплової енергії  в теплових мережах 
%
	Витрати теплової енергії на власні  потреби котелень 
%

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	1
	2
	
	

	
	1
	м. Обухів  вул.  В.В.Чаплінського 3
	13
	2,2

	
	2
	Академічний ліцей №2 Обухівської міської ради 
	0
	2,2

	
	3
	м. Обухів ж/буд вул. Київська , 60
	0


	2,2

	
	4
	м. Обухів м-н Яблуневий 
	9,0
	2,2

	
	5
	м. Обухів  ж/буд  вул. 8 Березня ,52
	0
	2,2

	
	6
	м. Обухів  ж/буд  вул. 8 Березня ,54
	0
	2,2

	
	7
	м. Обухів ж /будинки Чумацький Шлях 
	0
	2,2

	
	8
	м. Обухів ж/будинки  вул Київська ,105
	1,2
	2,2

	
	9
	м. Обухів ж/ буд  вул Київська , 64
	0
	2,2

	
	10
	м. Обухів ж/буд  Київська 62
	0
	2,2

	
	11
	Академічний ліцей  імені Володимира Мельника
	0
	2,2

	
	12
	Краснослобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	0
	2,2

	
	13
	Маловільшанська гімназія  Обухівської міської ради
	0
	2,2

	
	14
	Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	0
	2,2

	
	15
	Долинянська гімназія Обухівської міської ради Київської області
	0
	2,2

	
	16
	Копачівська гімназія Обухівської міської ради Київської області 
	0
	2,2

	
	17
	Першотравенська гімназія  
	0
	2,2

	
	18
	с. Перше Травня  БК 
	0
	2,2

	
	19
	м. Обухів  ж/буд Київська ,58
	0
	2,2

	
	20
	 Дерев"янська    гімназія  Обухівської міської ради 
	0
	2,2

	
	21
	КНП ОМР "Обухівська стоматологічна поліклініка 
	0
	2,2

	
	22
	Германівський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	0
	2,2

	
	23
	Краснослобідський НВК   дитячий садочок 
	0
	2,2

	
	24
	с. Германівка Відділення СДПП
	0
	2,2

	
	25
	Красненська гімназія 
	0
	2,2

	
	26
	Германівський ліцей імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області 
	0
	2,2

	
	27
	Германівська  АЗПСМ
	0
	2,2

	
	28
	Германівка адміністративне  приміщення
	0
	2,2

	
	
	
	
	
	
	
	


Пр.  Інженер виробничого відділу  (підпис)    Л.В.Бойко

� EMBED Unknown ���








[image: image2.wmf]_1684676687

