[image: image1.emf]


ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  16 червня 2026 року             місто Обухів                                № 338
Про погодження Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії,  та норм втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень 
Розглянувши лист Комунального підприємства  «Обухіврайтепломережа» від 01.06.2026  № 148/02  щодо погодження загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на період 01.10.2026-30.09.2027 та норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень, відповідно до наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування  розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»,  керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В:
       1. Погодити  Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на період 01.10.2026-30.09.2027 згідно з додатком 1.
       2. Погодити  Комунальному підприємству  «Обухіврайтепломережа» норми втрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень на період 01.10.2026-30.09.2027 роки згідно з   додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.
Секретар Обухівської міської ради       (підпис)
Лариса ІЛЬЄНКО
Людмила ШЕВЧЕНКО
Додаток 1 


До рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області 

Від 16.06.2026____№_338
	"ПОГОДЖЕНО"
	
	
	"ЗАТВЕРДЖУЮ"

	 Рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
	
	
	Директор 
	

	
	
	
	КП   "Обухіврайтепломережа "

	від16 червня 2026 р.
	
	
	
	____________підпис_______Є.О.Мартиненко 

	№338
	
	
	
	________________червня__2026р




ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ   НОРМИ    ПИТОМИХ   ВИТРАТ   ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ   ТА   ЕЛЕКТРИЧНОЇ  ЕНЕРГІЇ       НА  ПЕРІОД        01.10.2026 - 30.09.2027 

ПО      КОМУНАЛЬНОМУ   ПІДПРИЄМСТВУ   "ОБУХІВРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА"
по котельним Обухівської  міської територіальної  громади  Обухівського району Київської області

                                                                                                                                               споживання  газу  за     2025 р  2038,8       т.у.п. /рік

	 
	Назва котельні 
	Найменування  продукції
	Обсяги  продукції   робіт послуг (за роками )  тис Гкал (за формою 11-МТП)
	ПАЛИВО .                                                                   ( кг  у.п./ГКал )
	Теплова  енергія .    Мкал /од.продукції )  
	Електроенергія ,               (кВт.год  /  ГКал) 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Код 
	Найменування 
	Од. виміру 
	попередій (2024

 р)
	поточний   (звітний 2025р )
	плановий  2026-27 рік 
	попередній 2024р
	поточний (звітний 2025р)
	плановий  2026-2027р
	попередній
	поточний (звітний )
	плановий
	попередній 2024р
	поточний (звітний 2025р)
	плановий  2026 -2027р.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	м. Обухів  вул.  В.Чаплінського 3
	 
	ТЕПЛОВА   ЕНЕРГІЯ 
	 
	тис.  ГКал.
	3,00236


	3,00829


	3,00525

	158,1


	155,1


	161,9


	
	
	
	24.5


	22,8

	28,10

	2
	Академічний ліцей №2 Обухівської міської ради 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,1499
	0,09260
	0,14169
	189,2
	151,1
	178,8
	
	
	
	22
	15,6
	22,5



	3
	м. Обухів ж/буд вул. Київська , 60
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,32209


	0,30969


	0,32173
	153,4


	152,5


	158,3


	
	
	
	18.3
	16,8
	20,8

	4
	м. Обухів м-н Яблуневий 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	3,52764
	3,15608
	3,54854
	151,0


	141,1
	153,3
	
	
	
	23,7
	25
	25,9

	5
	м. Обухів  ж/буд  вул. 8 Березня ,52
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,31374
	0,28636
	0,30236


	161,4


	158,4


	166,4
	
	
	
	10,9
	16,7
	20,6

	6
	м. Обухів  ж/буд  вул. 8 Березня ,54
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,29121
	0,25843
	0,27999
	166,1
	161,9
	166,9
	
	
	
	12,9
	14,6
	20,6

	7
	м. Обухів ж /будинки Чумацький Шлях 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,22666


	0,21770


	0,23399
	168,0
	166,3
	169,7
	
	
	
	16,5
	14,8
	18,5

	8
	м. Обухів ж/будинки  вул Київська ,105
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,12809
	0,12492
	0,12876
	203,0
	202,6
	175,0
	
	
	
	8,2
	8,2
	11,5

	9
	м. Обухів ж/ буд  вул Київська , 64
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,89580


	0,80960


	0,85780
	143,6
	141,2
	150,2

	
	
	
	13,2
	15,5
	15,8

	10
	м. Обухів ж/буд  Київська 62
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,31987
	0,30779
	0,33637
	164,4
	154,9
	165,0


	
	
	
	9,5
	14,0
	14,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Академічний ліцей  імені Володимира Мельника
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,32525


	0,32463


	0,33601


	180,1
	148,5
	153,0


	
	
	
	14,1
	15,9
	16,8

	12
	Cлобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,37667


	0,35858


	0,37091


	144,2
	142,2
	145,2


	
	
	
	17,1
	20,9
	21,0



	13
	Маловільшанська гімназія  Обухівської міської ради
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,13424
	0,13838
	0,13983


	163,9
	158,0
	166,9
	
	
	
	4,8
	6,3
	9,5

	14
	Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,29366
	0,26469
	0,26066
	142,8
	142,5
	158,8
	
	
	
	7,9
	10
	12,5

	15
	Долинянська гімназія Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,15352
	0,17335
	0,15778
	168,6
	147,7


	172,4
	
	
	
	6,2
	7,5
	11,5

	16
	Копачівська гімназія Обухівської міської ради Київської області 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,10897
	0,11382
	0,1163


	160,1
	175,9
	177,7
	
	
	
	12,6
	11,2
	15,9

	17
	Гудимівська  гімназія  Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,12308
	0,10610
	0,11975
	146,6
	151,9


	153,4
	
	
	
	14,3
	21,1
	17,5

	18
	с. Гудимове   Будинок культури 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,06037


	0,06052


	0,05887
	185,8
	176,1


	178,4


	
	
	
	41,4
	33,9
	43,0

	19
	м. Обухів  ж/буд Київська ,58


	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,30837


	0,29603


	0,30719
	176,5
	170,7


	174,6
	
	
	
	11,7
	12,4
	12,9

	20
	 Дерев"янська    гімназія  Обухівської міської ради 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,10966
	0,11090
	0,12123
	167,8
	163,7


	173.4


	
	
	
	16,2
	15,1
	16,9

	21
	КНП ОМР "Обухівська стоматологічна поліклініка 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,11500
	0,10958
	0,1101
	167,1
	170,7
	174,6
	
	
	
	15,9
	14,3
	16,5

	22
	Германівський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,05219


	0,06409


	0,05548
	154,5
	145,1
	165,2
	
	
	
	11,2
	11,5
	13,7

	23
	Слобідський НВК дитячий садочок 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,06515
	0,08265
	0,07371


	151,3
	131,1
	153,9
	
	
	
	18,2
	18,4
	20,7

	24
	с. Германівка Відділення СДПП
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,04131


	0,03754


	0,03933
	156,1
	146,3


	157,4


	
	
	
	0
	0
	0,0

	25
	Красненська гімназія 
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,07408


	0,09171


	0,0812
	153,2
	156,5
	161,0
	
	
	
	12,8
	10,0
	13,2

	26
	Германівський ліцей імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області
	 
	
	 
	тис.  ГКал.
	0,17803
	0,05998
	0,17023
	186,8
	210,8
	177,0
	
	
	
	15,3
	20,4
	20,4

	27
	Германівська АЗПСМ
	
	
	
	Тис. ГКал.
	0,27586
	0,23517
	0,25276

	191,4
	174,9
	176,9


	
	
	
	9,6
	10,4
	11,5

	28


	Германівка адміністративне приміщення
	
	
	
	
	0,04785
	0,05486
	0,04958
	176,3
	125,3
	154,5


	
	
	
	16,8
	12,6
	18,5

	29
	ТОВ «Монкор»                                                      
	Тис. ГКал.
	0.01015


	0.01576
	0.01699
	160,3


	161,2
	166
	
	
	
	0


	0


	0

	
	Всього 
	
	
	
	11,99439
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Середнє значення по котельним 


	159,8
	
	
	середнє значення по котельним 
	
	22,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Обсяг виробництва продукції

 

 
	
	14,1359
	13,3155
	14,07802
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Інше виробниче  споживання
	тис. Гкал
	0,3109
	0,2931
	0,30772
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Всього товарної продукції з ПДВ
	тис.грн
	42930,9
	42130,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


  1 Норми розроблені  відповідно до  «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива  та теплової енергії  на опалення житлових та громадських  споруд , а також  на господарсько- побутові  потреби в Україні»  КТМ 204 України  244-94.    Методика  визначення  витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів для врахування в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 1188 від 20.09.2022р

2. План організаційно-технічних заходів  направлених  на підвищення ефективності використання  ПЕР по підприємству КП «Обухіврайтепломережа» на 2026р. року.  

Провідний  інженер виробничого відділу  ___підпис___________________________________     Л.В.Бойко

	
	"ПОГОДЖЕНО"
	
	
	 Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Київської області 

від  16.06.2026 №338
ЗАТВЕРДЖУЮ"

	
	 Рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради
	
	
	Директор 
	

	
	Київської області
	
	
	КП   "Обухіврайтепломережа "

	
	від 16.06.2026 №338
	
	
	
	__________підпис_________Є.О.Мартиненко 

	
	
	
	

	
	
	Норми втрат   теплової енергії   в теплових мережах,   норми витрат теплової енергії  на власні потреби котелень    по підприємству  КП "Обухіврайтепломережа "   НА  ПЕРІОД        01.10.2026 - 30.09.2027  

	
	№ п/п
	 Назва  котельні
	Втрати теплової енергії  в теплових мережах 

%
	Витрати теплової енергії на власні  потреби котелень 

%

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4

	
	1
	м. Обухів  вул.  В.В.Чаплінського 3
	13
	2,2

	
	2
	Академічний ліцей №2 Обухівської міської ради 
	0
	2,2

	
	3
	м. Обухів ж/буд вул. Київська , 60
	0


	2,2

	
	4
	м. Обухів м-н Яблуневий 
	8,9
	2,2

	
	5
	м. Обухів  ж/буд  вул. 8 Березня ,52
	0
	2,2

	
	6
	м. Обухів  ж/буд  вул. 8 Березня ,54
	0
	2,2

	
	7
	м. Обухів ж /будинки Чумацький Шлях 
	0
	2,2

	
	8
	м. Обухів ж/будинки  вул Київська ,105
	1,2
	2,2

	
	9
	м. Обухів ж/ буд  вул Київська , 64
	0
	2,2

	
	10
	м. Обухів ж/буд  Київська 62
	0
	2,2

	
	11
	Академічний ліцей  імені Володимира Мельника
	0
	2,2

	
	12
	Слобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	0
	2,2

	
	13
	Маловільшанська гімназія  Обухівської міської ради
	0
	2,2

	
	14
	Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	0
	2,2

	
	15
	Долинянська гімназія Обухівської міської ради Київської області
	0
	2,2

	
	16
	Копачівська гімназія Обухівської міської ради Київської області 
	0
	2,2

	
	17
	Гудимівська  гімназія Обухівської міської ради Київської  
	0
	2,2

	
	18
	с. Гудимове   Будинок культури  
	0
	2,2

	
	19
	м. Обухів   ж/буд Київська ,58
	0
	2,2

	
	20
	 Дерев"янська    гімназія  Обухівської міської ради 
	0
	2,2

	
	21
	КНП ОМР "Обухівська стоматологічна поліклініка 
	0
	2,2

	
	22
	Германівський ліцей Обухівської міської ради Київської області
	0
	2,2

	
	23
	Слобідський НВК   дитячий садочок 
	0
	2,2

	
	24
	с. Германівка Відділення СДПП
	0
	2,2

	
	25
	Красненська гімназія 
	0
	2,2

	
	26
	Германівський ліцей імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області 
	0
	2,2

	
	27
	Германівська  АЗПСМ
	0
	2,2

	
	28
	Германівка адміністративне  приміщення
	0
	2,2

	
	29
	ТОВ  «Монкор»
	0
	2,2

	
	
	
	
	
	
	
	


  Провідний інженер виробничого відділу     підпис______________________________________     Л.В.Бойко

� EMBED Unknown ���
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