## Лист 1
Капітальний ремонт каналізаційного колектору (в районі СШ №5), м. Обухів, вул. Академічна
100
Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Капітальний ремонт каналізаційного колектору (в районі СШ №5), м. Обухів, вул. Академічна
Капітальний ремонт каналізаційного колектору (в районі СШ №5), м. Обухів, вул. Академічна
Основа: | [5 empty] | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 506.551 |  | тис. грн.
креслення (специфікації ) № | [5 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 1.3208 |  | тис.люд.год.
[6 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 101.551 |  | тис. грн.
[6 empty] | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 3.3 |  | розряд
Складений за поточними цінами станом на “9 червня” 2023 р.
№ Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год.
[5 empty] | Всього |  | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин
[5 empty] | заробіт- ної плати |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини
[12 empty] | на одини- цю |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
1 | ПР44-51-3 | Встановлення і зняття дерев’яних і металевих заглушок ["ПЛАСТИРІВ"] на водоприймальні отвори, діаметр заглушки до 400 мм: встановлення | шт | 2 | 1335.06 |  | 864.73 | 2670 | 903 | 1729 |  | 4.69 |  | 9.38
[5 empty] | 451.64 |  | 322.18 |  |  | 644 |  | 3.8784 |  | 7.76
2 | ПР44-51-4 | Встановлення і зняття дерев’яних і металевих заглушок ["ПЛАСТИРІВ"] на водоприймальні отвори, діаметр заглушки до 400 мм: зняття | шт | 2 | 873.89 |  | 565.07 | 1748 | 589 | 1130 |  | 3.06 |  | 6.12
[5 empty] | 294.55 |  | 210.53 |  |  | 421 |  | 2.5344 |  | 5.07
3 | КБ1-217-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Монтаж всмоктувального колектора | 100м | 1.7 | 7514.1 |  | 5510.36 | 12774 | 3406 | 9368 |  | 34.884 |  | 59.3
[5 empty] | 2003.74 |  | 1387.03 |  |  | 2358 |  | 16.0957 |  | 27.36
4 | КБ1-217-1 | Монтаж всмоктувального колектора | 100м | 1.7 | 134752.34 |  | 9183.93 | 229079 | 5677 | 15613 |  | 58.14 |  | 98.84
[5 empty] | 3339.56 |  | 2311.72 |  |  | 3930 |  | 26.8262 |  | 45.6
5 | КБ18-13-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 | 1016.97 |  | 89.29 | 1017 | 928 | 89 |  | 12.792 |  | 12.79
[5 empty] | 927.68 |  | 20.05 |  |  | 20 |  | 0.2593 |  | 0.26
6 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 | 2333.21 |  | 148.82 | 2333 | 1546 | 149 |  | 21.32 |  | 21.32
[5 empty] | 1546.13 |  | 33.42 |  |  | 33 |  | 0.4322 |  | 0.43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
7 | С130-508 варіант 1 | Насос відцентровий | шт | 1 | 6791.84 |  | - | 6792 | - | - |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - |  | -
8 | ЖС7-6-1 | Проведення аналізу повітря в оглядовому колодязі. | 10аналіз | 0.4 | 172.98 |  | - | 69 | 69 | - |  | 2 |  | 0.8
[5 empty] | 172.98 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
9 | ЖС7-5-2 | Примусова вентиляція при очищенні каналізаційних колодязів і колекторів ручним нагрівачем. | 100 м3 | 0.904 | 285.38 |  | - | 258 | 258 | - |  | 3.8 |  | 3.44
[5 empty] | 285.38 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
10 | КК1-7-2 | Пробивання замулених колекторів з використанням лебідок і штанг, внутрішній діаметр колектора 600 мм | 1 м | 74 | 440.3 |  | - | 32582 | 32288 | - |  | 5.81 |  | 429.94
[5 empty] | 436.33 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
11 | КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерiзу] | 1000м3 | 0.08 | 35670.61 |  | 34190.19 | 2854 | 118 | 2736 |  | 24.4375 |  | 1.96
[5 empty] | 1480.42 |  | 7201.09 |  |  | 576 |  | 78.0938 |  | 6.25
12 | КБ1-171-2 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких | 100м2 | 1.2 | 25419.9 |  | 738.6 | 30504 | 2716 | 886 |  | 34.34 |  | 41.21
[5 empty] | 2263.35 |  | 206.75 |  |  | 248 |  | 2.7531 |  | 3.3
13 | С311-4 | Перевезення ґрунту до 4 км | т | 270 | 46.75 |  | 46.75 | 12623 | - | 12623 |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | 7.14 |  |  | 1928 |  | 0.086 |  | 23.22
14 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0.18 | 6965.52 |  | 6965.52 | 1254 | - | 1254 |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | 1259.13 |  |  | 227 |  | 15.1575 |  | 2.73
15 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0.8 | 8775.75 |  | - | 7021 | 7021 | - |  | 150.45 |  | 120.36
[5 empty] | 8775.75 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
16 | ЖС7-9-4 | Прочищання каналізаційних колекторів з застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок, внутрішнім діаметром до 600 мм | 10 м | 7.4 | 1379.77 |  | - | 10210 | 10210 | - |  | 17.57 |  | 130.02
[5 empty] | 1379.77 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
17 | С311-3-М | Перевезення сміття до 3 км | т | 300 | 37.71 |  | 37.71 | 11313 | - | 11313 |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | 6.15 |  |  | 1845 |  | 0.074 |  | 22.2
18 | КБ6-22-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування перекриттів монолітних бетонних | 100м3 | 0.001 | 54139.33 |  | - | 54 | 54 | - |  | 771.816 |  | 0.77
[5 empty] | 53980.81 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
19 | КБ22-11-8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0.074 | 116882.06 |  | 74630.53 | 8649 | 2597 | 5523 |  | 489.6 |  | 36.23
[5 empty] | 35094.53 |  | 14021.03 |  |  | 1038 |  | 189.4511 |  | 14.02
20 | С113-1370 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 315х28,6 мм | м | 74.74 | 937.37 |  | - | 70059 | - | - |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - |  | -
21 | КР16-78-1 застосовно | Ремонт бетонних лотків в колодязях | м | 3 | 256.88 |  | 8.53 | 771 | 250 | 26 |  | 1.22 |  | 3.66
[5 empty] | 83.28 |  | 2.77 |  |  | 8 |  | 0.0378 |  | 0.11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
22 | КБ1-12-14 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.04 | 28536.49 |  | 27352.15 | 1141 | 47 | 1094 |  | 19.55 |  | 0.78
[5 empty] | 1184.34 |  | 5760.88 |  |  | 230 |  | 62.475 |  | 2.5
23 | КБ23-13-5 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0.156 | 11849.93 |  | 5593.34 | 1849 | 976 | 873 |  | 88.32 |  | 13.78
[5 empty] | 6256.59 |  | 1282.25 |  |  | 200 |  | 13.6835 |  | 2.13
24 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 3.9 | 125.78 |  | 125.78 | 491 | - | 491 |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | 13.37 |  |  | 52 |  | 0.161 |  | 0.63
25 | КБ23-13-5 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0.156 | 38642.3 |  | 9322.24 | 6028 | 1627 | 1454 |  | 147.2 |  | 22.96
[5 empty] | 10427.65 |  | 2137.09 |  |  | 333 |  | 22.8058 |  | 3.56
26 | С113-751 варіант 1 | Люк чавунний каналізаційний | шт | 1 | 3596.19 |  | - | 3596 | - | - |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - |  | -
27 | КБ15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0.02028 | 8590.36 |  | - | 174 | 153 | - |  | 106.26 |  | 2.15
[5 empty] | 7527.46 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
28 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0.03 | 6965.52 |  | 6965.52 | 209 | - | 209 |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | 1259.13 |  |  | 38 |  | 15.1575 |  | 0.45
|  | Разом прямі витрати по кошторису | [5 empty] | 458122 | 71433 | 66560 |  |  |  | 1015.81
[10 empty] | 14129 |  |  |  | 167.58
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [5 empty] | 458122
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | [5 empty] | 320129
|  | всього заробiтна плата, грн. | [5 empty] | 85562
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [5 empty] | 48429
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [5 empty] | 137.37
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [5 empty] | 15989
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [5 empty] | 506551
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по кошторису | [5 empty] | 506551
|  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | [5 empty] | 1320.76
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
|  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | [5 empty] | 101551
Склав інженер-кошторисник_____________________________________Т.В.Камінська
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]